«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МАУК

«Липецкий зоопарк» г. Липецка

_______________ А.И. Осипов

Документация об аукционе

Открытый аукцион №1

Открытый аукцион  на право заключения  договора по капитальному  ремонту медвежатника и вольера МАУК «Липецкий зоопарк» г. Липецка  по адресу г. Липецка  ул. Карла Маркса, владение 9.

г. Липецк

Содержание

Раздел I.      Извещение о проведении открытого аукциона

Раздел II.	  Инструкция участникам размещения заказа

Раздел III.	  Информационная карта

Раздел IV.	  Проект договора

Раздел V.	  Начальная  (максимальная ) цена договора

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Раздел VI.	 Опись документов

Форма заявки на участие в аукционе

Раздел VII.	  Форма  общих сведений об участнике размещения заказа

Раздел VIII.  Форма об отзыве  заявки на участие в аукционе

Раздел IX.	  Форма доверенности на участие в аукционе

Раздел X.	  Форма сведений о функциональных характеристиках

(потребительских свойствах) и качественных характеристиках

материалов и качестве работ

Раздел XI.  Техническая часть

Раздел I.  Извещение о проведении открытого аукциона.

МАУК «Липецкий зоопарк» г. Липецка, являющееся заказчиком на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных нужд города Липецка, извещает о проведении торгов в форме открытого аукциона на право заключения договора.

Заказчик и его адрес: МАУК «Липецкий зоопарк» г. Липецка  по адресу: 398059 г. Липецка  ул. Карла Маркса, владение 9.

Ответственный исполнитель: Осипов А.А.  т. (4742) 77-86-62.

Приглашаются Участники  без  ограничения по месту нахождения,  на право осуществления данного вида подрядных работ.

При проведении торгов какие-либо переговоры заказчика, уполномоченного органа или комиссии по размещению заказа с участником размещения заказа не допускаются.

Организатор торгов не устанавливает каких-либо преимуществ ни одному из участников размещения заказа.

Заказчик, являющийся организатором торгов, оставляет за собой право вносить изменения в настоящее извещение (документацию торгов) или отменить торги.

Предмет муниципального контракта: Открытый аукцион  на право заключения  договора по капитальному  ремонту медвежатника и вольера МАУК «Липецкий зоопарк» г. Липецка.

Наименование объекта: МАУК «Липецкий зоопарк» г. Липецка  по адресу: 398059 г. Липецка  ул. Карла Маркса, владение 9.

Сроки выполнения работ по муниципальному контракту: Девяносто пять дней после подписания договора.

Начальная (максимальная) цена контракта  –  7 048 852 рублей 00 коп. (семь миллионов сорок восемь тысяч восемьсот пятьдесят два рубля  00 коп.).

Место выполнения работ –  г. Липецк  ул. Карла Маркса, владение 9.

Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе прописаны в Информационной карте.

Место, дата и время проведения аукциона:  12 мая  2014 года в 9-30ч.,  по адресу:  г. Липецк, ул. Карла Маркса, владение 9  МАУК «Липецкий зоопарк»  г. Липецка, в  каб. Директора.

Обеспечение заявки и обеспечение исполнение договора - не предусмотрены.

Подробное описание предмета и условия договора изложены в документации торгов.

Размещается  извещение и документация об аукционе на официальном сайте: http://www.zakupki.gov.ru  и сайте Заказчика: zoo48.ru

# РАЗДЕЛ II. ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА   ПУТЁМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

## Подраздел А. Введение

### Статья 1. Заказчик

Заказчик, указанный в информационной карте и  извещении,  проводит аукцион на условиях, изложенных в настоящей документации об аукционе.

### Статья 2. Источник финансирования и порядок оплаты

2.1.  Финансирование договора, который будет заключен по результатам данного Аукциона, будет осуществляться из источников, указанных в информационной карте.

2.2. Форма, срок и порядок оплаты договора определяется в проекте договора, являющимся неотъемлемой частью документации об аукционе, и указан в информационной карте аукциона.

### Статья 3. Требования, предъявляемые к Участнику размещения заказа

3.1. Участники размещения заказа должны соответствовать следующим требованиям:

- соответствие участников размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом торгов;

- не проведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. (Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято).

- Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

3.2. Заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации в отношении участника - юридического лица, подавшего заявку на участие в аукционе, об  отсутствии решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб.

3.3. Участник размещения заказа не допускается к участию в аукционе в случае, если он не соответствует требованиям, изложенным в п. 3.1. настоящей статьи.

### Статья 4. Затраты на участие в аукционе

4.1.	 Участник несет все расходы, связанные с подготовкой, подачей своей заявки на участие в аукционе и заключением договора.

## Подраздел Б. Документация об аукционе

### Статья 5. Содержание документации об аукционе

5.1.	 Документация об аукционе включает в себя:

I.  Извещение о проведение открытого аукциона;

II. Инструкцию участникам  размещения заказа ;

III. Информационную карту ;

IV.Проект договора;

V.  Начальная  цена договора

Сводный сметный расчет стоимости строительства;

VI. Опись документов. Форму  заявки на участие в аукционе;

VII. Форму общих сведений об участнике размещения заказа;

VIII. Форма об отзыве заявки на участие в аукционе;

IX. . Форма доверенности на участие в аукционе;

X. Форма сведений о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках материалов и качестве работ.

XI. Техническая часть.

XII. Приложение № 2 (Начальные предложения об условиях договора). Приложение № 12 (Таблица шагов аукциона) см. на сайте.

5.2. Предполагается, что участник изучит все инструкции, формы, условия и технические требования, содержащиеся в документации об аукционе. Подача заявки на участие в аукционе, не отвечающей требованиям документации об аукционе, влечет за собой отказ в допуске участника, подавшего такую заявку к участию в аукционе.

### Статья 6. Разъяснение положений документации об аукционе

6.1. Любой участник размещения заказа вправе направить заказчику запрос о разъяснении положений документации об аукционе в письменной форме. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик обязан направить разъяснения положений документации об аукционе в письменной форме, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

6.2. При проведении аукциона какие-либо переговоры заказчика или аукционной комиссии по размещению государственных заказов (далее – "Комиссия") с Участником размещения заказа не допускаются, за исключением случаев предоставления разъяснений в порядке, предусмотренном настоящей документацией об аукционе.

### Статья 7. Внесение изменений в документацию об аукционе

7.1.	 Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника вправе принять решение о внесении изменений  в  документацию об аукционе (а также при необходимости  - в извещение о проведении открытого аукциона) не позднее, чем в течении трех дней со дня принятия решения.

7.2.	. Вносимые изменения в извещение о закупке, документацию о закупке, при этом срок подачи заявок на участие в аукционе будет продлен так, чтобы со дня опубликования и размещения на официальном сайте внесенных изменений в извещение о проведении открытого аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее, чем пятнадцать дней.

7.3.	 Для того чтобы предоставить участникам достаточное время для учета внесенных изменений при подготовке своих заявок на участие в аукционе, заказчик может, по своему усмотрению, продлить срок подачи заявок на участие в аукционе, в порядке, предусмотренном пунктами 7.1., 7.2. настоящей статьи.

7.4. Если участник получил документацию об аукционе способом, отличным от указанного в извещении о проведении открытого аукциона, то заказчик не несет ответственности за неполучение таким участником информации о внесении  изменений в документацию об аукционе.

### Статья 8.  Право заказчика на отказ от проведения  аукциона

8.1. Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

8.2. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона публикуется и размещается заказчиком соответственно в течение пяти рабочих  дней до  дня окончания подачи заявок со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона в порядке, установленном для официального опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.

8.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения  заказчик направляет соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

.

## Подраздел В. Инструкция по подготовке заявки на участие в аукционе

### Статья 9. Язык заявки на участие в аукционе

  - Заявка на участие в аукционе, подготовленная участником, а также вся документация, входящая в состав заявки, должны быть составлены на русском языке.  Документы на иностранном языке, входящие в состав заявки на участие в аукционе,  должны быть переведены на русский язык и заверены в  соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.

  - Заявка на участие в аукционе, подготовленная участником с нарушением требований, указанных в пункте 9.1. настоящей статьи, признается не соответствующей требованиям документации об аукционе, что влечет за собой отказ в допуске участника, подавшего такую заявку, к участию в аукционе.

  - Участник вправе предоставить  сопроводительную документацию и печатную литературу на иностранном языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык, заверенный в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В случае разногласий между сопроводительной документацией, печатной литературой и их переводом, преимущество будет иметь перевод.

Статья 10. Порядок формирования цены договора

10.1.Цена договора  является твёрдой и определяется на весь срок выполнения работ по договору, исходя из цены работ в течение соответствующих лет планируемого периода исполнения договора.

10.2. Цена  договора должна   включать в себя все затраты, которые подрядчик понесёт при исполнении договора.

В цене договора  должны быть учтены:

- обязательные платежи, производимые за счёт накладных расходов: отчисления на единый социальный налог от расходов на оплату труда рабочих и ИТР, затраты на обеспечение санитарно-гигиенических и бытовых условий, охрану  труда, технику безопасности и взносы по обязательному социальному страхованию, затраты на не титульные временные здания и сооружения, в том числе на ограждение строительной площадки, затраты на пожарную и сторожевую охрану объекта;

- все затраты на сооружение титульных временных сооружений, в том числе затраты на временное подключение к энергоносителям;

- затраты на временное отопление зданий;

- все налоги, пошлины и  иные сборы, которые подрядчик  оплачивает в соответствии с действующим законодательством, включаются в общую стоимость аукционного предложения.

10.3. Цена договора, предлагаемая участником аукциона, не должна превышать начальную (максимальную) цену договора. Предложения участника аукциона о цене, превышающей  начальную (максимальную) цену договора, не рассматриваются.

### Статья 11. Валюта  аукциона

11.1. Предложения участников аукциона о цене договора должны быть выражены в рублях Российской Федерации.

### Статья 12. Сведения и документы, входящие в состав заявки на  участие в аукционе

12.1. Заявка на участие в аукционе должна содержать:

1) сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона.

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника  (копия решения о назначении или об избрании  либо приказа, также доверенность  на осуществления действий от имени участника).

г) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц).

2) сведения о качестве материалов и работ. В случаях, предусмотренных документацией об аукционе, также копии документов, подтверждающих соответствие работ требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким работам.

3) документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе, или копии таких документов:

а) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию к лицам, осуществляющим выполнение работ, которые являются предметом аукциона;

12.2. Непредставление в составе заявки на участие в аукционе сведений и документов, указанных в п.12.1 является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе участника размещения заказа, подавшего такую заявку.

### 12.3. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в соответствии с п.12.1, а также при выявлении несоответствия участника размещения заказа требованиям, указанным в статье 3 настоящей документации заказчик, аукционная комиссия отстранят такого участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения.

### Статья 13.  Порядок оформления и подписания заявки на участие в аукционе

13.1. Заявки поданные в электронном виде подписанные электронной цифровой подписью и заявки на бумажном носителе, заявка на участие в аукционе, заполненная в соответствии с разделом VI "Форма Заявки на участие в аукционе", а также сведения, представленные в соответствии с разделом VII "Форма общих сведений об участнике размещения заказа" и иные документы и формы, входящие в состав заявки на участие в аукционе (за исключением нотариально заверенных), должны быть заверены печатью участника (кроме участников – физических лиц) и собственноручно подписаны участником размещения заказа (физическим лицом) или лицом, уполномоченным действовать от имени участника - юридического лица (в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ). Все страницы документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе, должны быть прошиты участником размещения заказа или лицом, уполномоченным действовать от имени участника. Полномочия лица, подписавшего заявку,  должно явно следовать из представленных в составе заявки на участие в аукционе документов. Использование при подписании заявки на участие в аукционе факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования, либо иного аналога собственноручной подписи не допускается. Несоблюдение настоящего требования влечет признание заявки на участие в аукционе несоответствующей требованиям документации об аукционе и отказ в допуске участника, подавшего такую заявку, к участию в аукционе.

13.2.	 Никакие вставки и исправления в заявке на участие в аукционе не имеют силы, за исключением тех случаев, когда они заверены подписью лица, полномочия которого на подписание заявки на участие в аукционе подтверждены.

13.3. Заявка на участие в аукционе и все документы, входящие в ее состав, должны быть сшиты, иметь сквозную нумерацию страниц и опись с указанием расположения тех или иных документов.

## Подраздел Г. Подача заявок на участие в аукционе

### Статья 14. Опечатывание и маркировка конвертов с заявками на участие в аукционе

14.1.  Участник должен запечатать заявку на участие в аукционе в конверт. На  конверте участник размещения заказа должен указать номер и название аукциона. Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

14.2. Для участия в нескольких лотах участник размещения заказа должен подать отдельно  заявку на каждый лот, в котором он планирует принять участие.

### Статья 15. Срок и порядок  подачи заявок на участие в аукционе

15.1.	Дата, место и время начала приема конвертов с заявками на участие в аукционе, дата и время окончания приема конвертов с  заявками на участие в аукционе указаны в   информационной карте .

15.2. Дата и время начала процедуры рассмотрения заявок на участие в аукционе указаны в извещении о проведении открытого аукциона и  информационной карте.

15.3. Заявки на участие в аукционе, направленные участником размещения заказа по почте и поступившие позже даты и времени окончания приема конвертов с заявками на участие в аукционе, указанных в извещении о проведении открытого аукциона признаются полученными после срока окончания приема конвертов с заявками на участие в аукционе. Участник размещения заказа при отправке заявки на участие в аукционе по почте несет риск того, что такая заявка будет доставлена по неправильному адресу, позже даты и времени, указанных в извещении о проведении открытого аукциона, и будет признана опоздавшей. Последствия признания заявки полученной после окончания приема заявок на участие в аукционе изложены в документации об аукционе.

15.4.	 Каждый конверт с заявкой на участие в аукционе, поступивший не позднее срока, указанного в извещении о проведении открытого аукциона регистрируется заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в аукционе, заказчик выдает расписку в получении конверта с заявкой с указанием даты и времени его получения.

15.5. Участник вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота).

15.6. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

### Статья 16. Обеспечение заявки на участие в аукционе

16.1.      Участник размещения заказа должен представить как часть своей заявки на участие в аукционе финансовое обеспечение в виде денежных средств, в валюте и на сумму, которые указаны в информационной карте аукциона, за исключение тех случаев, когда заказчиком или организатором торгов денежное обеспечение аукционных заявок для участников размещения заказа не установлено.

### Статья 17. Отзыв и изменение заявок на  участие в аукционе

17.1.  Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. Участник размещения заказа представляет «Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе». Сведения об отзыве заявки на участие в аукционе регистрируются заказчиком.

17.2. Изменение заявок на участие в аукционе после их подачи не допускается.

## Подраздел Д. Рассмотрение  заявок на участие в аукционе и проведение  аукциона

### Статья 18. Аукционная комиссия.

18.1. При размещении заказа путем проведения аукциона заказчиком создана комиссия. Комиссией осуществляется  рассмотрение заявок на участие в аукционе, отбор участников аукциона, ведение протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, протокола об отказе от заключения контракта

### Статья19. Заявки на участие в аукционе, полученные после окончания приема заявок

19.1. Полученные после окончания срока приема заявок на участие в аукционе заявки не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

### Статья20. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе

20.1.	 Комиссия рассматривает каждую заявку на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным аукционной документацией, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным  аукционной документацией. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания приема заявок.

20.2. Участник размещения заказа не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:

1) непредставления документов, предусмотренных пунктами  информационной карты ,  либо наличия в таких документах недостоверных сведений;

2) несоответствия участника размещения заказа требованиям, установленным  в пункте   3.1. информационной карты .

3) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям аукционной документации.

20.3. Заявка на участие в аукционе считается соответствующей требованиям аукционной документации, если:

- Заявка на участие в аукционе, документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе оформлены в соответствии с требованиями аукционной документации;

Заполнены все формы: VI "Форма заявки на участие в аукционе",  VII "Форма общих сведений об участнике размещения заказа".

- Заявка содержит все документы в соответствии с требованиями Документации об аукционе, указанные в п.п. 7.1., 8.1. Информационной карты.

20.4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе, в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе,  комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается на официальном сайте.

20.5. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятом комиссией  решении не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

20.6. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе.

20.7. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота.

### Статья 21. Порядок проведения  аукциона.

21.1. В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона.

Дата, время и место проведения  аукциона указаны в  извещении о проведении открытого аукциона и в информационной карте.

21.2.  Аукцион проводится аукционистом  в присутствии членов комиссии, участников аукциона или их уполномоченных представителей путем снижения начальной (максимальной) цены контракта (по каждому лоту), указанной в извещении о проведении открытого аукциона и настоящей документации, на "шаг аукциона".

21.3. Аукцион проводится в следующем порядке:

1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует участников аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей. В случае проведения аукциона по нескольким лотам аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей. При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), предмета контракта, начальной (максимальной) цены договора (лота), "шага аукциона", наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора;

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены договора (цены лота) и цены договораа, сниженной в соответствии с "шагом аукциона, поднимает карточки в случае, если он согласен заключить договор по объявленной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену договора, сниженную в соответствии с "шагом аукциона", и "шаг аукциона", в соответствии с которым снижается цена;

5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

21.4. Полномочия уполномоченных представителей участников аукциона должны быть подтверждены надлежащим образом, в том числе путем предоставления доверенности по форме указанной в документации об аукционе.

21.5. "Шаг аукциона" устанавливается в размере от двух- до пяти процентов начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона и настоящей документации. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене договора ни один из участников аукциона не заявит о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной (максимальной) цены договора, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены договора.

21.6. При проведении аукциона заказчик осуществляет аудиозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), последнем и предпоследнем предложениях о цене договора, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене договора.

Протокол подписывается  всеми присутствующими членами комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах (по каждому лоту), один из которых остается у заказчика, а второй передается  победителю аукциона. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола.

### Статья 22. Определение победителя аукциона

22.1. Победителем аукциона по каждому лоту признается участник аукциона, который предложил наиболее низкую (минимальную) цену договора по каждому лоту.

## Подраздел Е. Заключение  договора

### Статья 23. Итоги проведения  аукциона

23.1.	Итогом проведения аукциона является подписание договора между заказчиком и участником, признанным победителем аукциона, или участником аукциона в случаях, предусмотренных настоящей аукционной документацией.

23.2. Заказ считается размещенным со дня подписания договора обеими сторонами, указанными в п.22.1.

### Статья 24. Порядок заключения договора

24.1. Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю аукциона  договор,  путем включения цены договора, предложенной победителем, в проект договора, прилагаемого к документации об аукционе.

24.2. Регистрируется договор на общероссийском сайте не ранее 10-ти дней после подписания протокола подведение итогов.

Договор с победителем аукциона (единственным участником) заключается Заказчиком в следующем порядке.

В проект договора, прилагаемый к извещению о проведении аукциона и аукционной документации, включается цена, предложенная победителем аукциона, либо начальная (максимальная) цена в случае, если договор заключается с единственным участником.

Заказчик передает победителю аукциона оформленный, подписанный и скрепленный печатью договор в течение 3 (трех) дней со дня подписания протокола проведения аукциона (протокола рассмотрения заявок, если договор передается единственному участнику).

Победитель аукциона (единственный участник) в течение 5 (пяти) дней со дня получения договора подписывает договор, скрепляет его печатью (за исключением физического лица) и возвращает Заказчику.

### Статья 25. Обеспечение исполнения   договора

25.1.	При проведении аукциона заказчик не устанавливает требование по обеспечению договора (если это предусмотрено аукционной документацией).

25.2. Обеспечение исполнения договора   в виде безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по контракту не допускается, или передачи заказчику в  залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), или договора поручительства, должно быть предоставлено победителем аукциона до заключения договора, (если это предусмотрено аукционной документацией).

Обеспечение исполнения договора подлежит выплате заказчику в качестве компенсации за любые убытки или выплату неустойки, которые могут возникнуть вследствие ненадлежащего исполнения подрядчиком своих обязательств по договору.

В случае недостаточности средств обеспечения исполнения договора на выплату неустойки или понесённых заказчиком убытков, заказчик оставляет за собой право потребовать удовлетворения своих требований в  соответствии с действующим законодательством, в том числе путём удержания причитающихся сумм при оплате счетов подрядчика.

За необоснованный отказ от исполнения обязательств  по договору, повлекший досрочное его расторжение, по вине подрядчика, заказчик имеет право компенсировать возникшие убытки путём удержания обеспечения исполнения договора в полном объёме.

За нарушение подрядчиком графика строительства, сроков ввода объекта в  эксплуатацию, а также в случае обнаружения некачественно выполненных работ, заказчик имеет право без предварительного согласия подрядчика производить удержания из сумм обеспечения муниципального договора пропорционально понесенным убыткам, если это предусмотрено аукционной документацией.

Статья 26. Право на обжалование.

26.1. Участники имеют право обжаловать решения, принятые  аукционной комиссией при проведении, аукциона, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

# РАЗДЕЛ III. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

Приведенные ниже конкретные данные об условиях проведения аукциона дополняют собой положения инструкции участникам размещения заказа. В случае противоречий между положениями и информационной карты, информационная карта  имеет преобладающую силу.

| 1.1. | Название аукциона: Открытый аукцион на право заключения договора по капитальному ремонту медвежатника и вольера МАУК «Липецкий зоопарк» г. Липецка по адресу г. Липецка ул.Карла Маркса, владение 9. Номер аукциона: №1 |
| --- | --- |
| 2.1. | Заказчик и его адрес: МАУК «Липецкий зоопарк» г. Липецка, 398059 г. Липецка ул. Карла Маркса, владение 9. т. (4742) 23-53-89, 77-86-62. Факс 23-54-17. |
| 3.1. | Требования, предъявляемые к участнику размещения заказа. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим требованиям: соответствие участников размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом торгов; не проведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе; отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. (Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято). Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участнике размещения заказа. |
| 4.1. | Язык заявки на участие в аукционе. Русский |
| 5.1 6.1. | Источник финансирования: внебюджет МАУК «Липецкий зоопарк» г. Липецка Валюта заявки на участие в аукционе: Рубль Российской Федерации Порядок формирования цены договора: При формировании цены контракта участник размещения заказа должен учесть все расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, связанные с выполнением договора. Форма и порядок оплаты договора: За выполнение работы денежные средства выплачиваются с рассрочкой платежа на 2 (два) года с момента заключения договора. Окончательный расчет будет произведен до 01.08.2015г., за фактически выполненные работы в объеме смет согласно актам формы № КС-2 и № КС-3. Возможна оплата работ по промежуточным актам выполненных работ формы № КС-2 и № КС-3 при условии наличия денежных средств у Заказчика. |
| 7.1. | Форма и содержание заявки на участие в аукционе: Заявка на участие в аукционе заполняется и подается по Форме VI, где должна быть подписана и скреплена печатью участника размещения заказа.. Заявка на участие в аукционе должна также содержать: 1) сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку: а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона (по форме VII настоящей документации); б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона; в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа: Копия документа об избрании (назначении) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Участника размещения заказа, заверенная Участником размещения заказа. Если документы, входящие в состав заявки подписываются не лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, то Участник размещения заказа также представляет оригинал документа либо копию документа, заверенную выдавшим его лицом или нотариально, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени Участника размещения заказа (доверенность) в соответствии с законодательством Российской Федерации; г) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц); 2) раздел Х форма сведений о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) качественных характеристиках материалов и качестве работ , а также копии документов, подтверждающих соответствие работ требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации и аукционной документацией установлены требования к таким работам. 3) документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе, или копии таких документов: а) документы, подтверждающие внесение денежных средств, в качестве обеспечения заявки (платежное поручение, подтверждающих перечисление денежных средств). Обеспечение исполнения договора документацией об аукционе не предусмотрено. |
| 8.1. | Все листы заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе должна содержать опись (по форме VI настоящей документации) входящих в её состав документов, быть подписана и скреплена печатью участника размещения заказа. |
| 9.1. | Начальная (максимальная) цена договора – 7 048 852 рублей 00 коп. (семь миллионов сорок восемь тысяч восемьсот пятьдесят два рубля 00 коп.). Место выполнения работ: МАУК «Липецкий зоопарк» г. Липецка по ул. Карла Маркса, владение 9. Условия выполнения работ: 1) стоимость работ, предлагаемая участником размещения заказа, должна оставаться фиксированной на протяжении всего срока выполнения договора. 2) демонтаж медвежатника и вольер производится силами Заказчика 3) работы будут проводиться в два этапа: закончив, первую часть капитальных работ животные (два медведя) будут переведены в новую отремонтированную часть вольер (в связи с отсутствием возможности и других временных условий содержания этих животных), после чего производится демонтаж медвежатника и вольер оставшейся части силами Заказчика и Подрядчик приступает ко второй части капитального ремонта 4) демонтированные металлоконструкции Заказчик оставляет у себя 5) материалы, используемые Подрядчиком согласовывать с Заказчиком Сроки выполнения работ: в течении Девяносто пяти календарных дней со дня подписания договора. |
| 10.1. | Дата, место и время начала и окончания подачи заявок на участие в аукционе. Заявки поданные в электронном виде подписанные электронной цифровой подписью и заявки на бумажном носителе конверты с заявками на участие в аукционе принимаются заказчиком ежедневно в рабочие дни (кроме суббот, воскресенье) понедельник-четверг с 8:30 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, пятница с 8:30 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, по московскому времени, (перерыв с 12 до 13 часов) начиная с 4 апреля 2014 года, по адресу: г. Липецк, ул. Карла Маркса, владение 9 МАУК «Липецкий зоопарк» г. Липецка, Бухгалтерия. Прием конвертов с заявками на участие в Аукционе прекращается в 9:00 часов 00 минут по московскому времени 7 мая 2014 года. |
| 11.1. | Обеспечение заявки на участие в аукционе: начальной (максимальной) цены договора. Не предусмотрены |
| 12.1 | Дата, место, и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе в 9:00 часов 00 минут по московскому времени 7 мая 2014 года по адресу: г. Липецк, ул. Карла Маркса, владение 9, МАУК «Липецкий зоопарк» г. Липецка, в Бухгалтерии. |
| 13.1 | Дата, место, и время начала процедуры аукциона. Начало процедуры проведения аукциона в 9:30 часов 00 минут по московскому времени 12 мая 2014 года по адресу: г. Липецк, ул. Карла Маркса, владение 9 МАУК «Липецкий зоопарк» г. Липецка, в каб. Директора. |
| 14.1. | Срок заключения (подписания) договора. Участник размещения заказа, которому заказчик передаст проект договора в соответствии с настоящей документации об аукционе, должен будет предоставить подписанный со своей стороны договор в срок: а) победитель аукциона - не позднее чем через 8 дней со дня подписания протокола аукциона передает подписанный договор заказчику; б) регистрируется договор на общероссийском сайте не ранее 10-ти дней после подписания протокола подведение итогов. в) в случае, если в течение 10 (десяти) рабочих дней после направления в соответствии с пунктом 3.4.30. настоящего Положения о закупках товаров, работ, услуг для собственных нужд МАУК «Липецкий зоопарк» г. Липецка уведомления, поставщик не направляет Заказчику подписанный им проект договора, либо протокол разногласий, он считается уклонившимся от заключения договора. При этом в протокол разногласий не могут включаться условия, противоречащие условиям, указанным в аукционной документации. |
| 15.1 | Дополнительные сведения: возможность использования электронной цифровой подписи, обмен данными и сведениями между Заказчиком и участниками размещения заказа в форме электронного документа. Заявки, подписанные электронно-цифровой подписью (в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 1-ФЗ) принимаются на электронный адрес: garkavoy-an@cominfo.lipetsk.ru. Убедиться в получении и читабельности отправленной котировочной заявки можно у ответственного сотрудника Гарькавого Артура Николаевича по тел. 23-96-49 в рабочее время. График работы: понедельник - четверг с 0830 до 1730, пятница с 0830 до 16-00, обеденный перерыв с 1200 до 1300. |

# РАЗДЕЛ IV.	ПРОЕКТ ДОГОВОРА

#### ДОГОВОР

г. Липецк                                                                          _______________   20__ года

От имени города Липецка в целях обеспечения муниципальных нужд города муниципальный заказчик – МАУК «Липецкий зоопарк» г. Липецка, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Осипова Александра Ивановича, действующего  на   основании Устава, с одной стороны,   и

________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора _________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с условиями размещения заказа  (извещение № _________.) и заявки, признанной победившей,  заключили настоящий договор о нижеследующем:

- Предмет договора

  - Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению полного комплекса работ на Капитальный ремонт медвежатника и вольер в Липецком зоопарке, согласно  сметы Подрядчика, согласованной с Заказчиком и, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.

Место проведения работ: МАУК «Липецкий зоопарк» г. Липецка  по адресу г. Липецк,  ул. Карла Маркса, владение 9.

  - Подрядчик обязуется выполнить на свой риск собственными  силами и средствами комплекс подрядных работ  в соответствии с условиями настоящего договора.

  - Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему договору, организовать приемку их результата и оплатить обусловленную договором стоимость  работ.

2. Цена договора и порядок расчетов

2.1. Цена выполненных объемов работ, по настоящему Договору, должна соответствовать цене, указанной  по  смете,   представленной   Подрядчиком   для   утверждения Заказчиком.

Стоимость договора составляет: ____________________ руб., цифры прописью (__________________________ рублей 00 коп.) c/без НДС.

2.2. Указанная в п. 2.1. цена включает в себя все уплачиваемые и взимаемые на территории РФ налоги и пошлины, затраты на расходные материалы и оборудование, транспортные расходы, в том числе и расходы на использование спецтехники, а также иные расходы Подрядчика, связанные с выполнением условий настоящего договора.

2.3.  За выполнение работы денежные средства выплачиваются с рассрочкой платежа на 2 (два) года с момента заключения договора. Окончательный расчет будет произведен до 01.08.2015г., за фактически выполненные работы в объеме смет согласно актам формы № КС-2 и  № КС-3.  Возможна оплата работ по промежуточным актам выполненных работ формы № КС-2 и  № КС-3 при условии наличия денежных средств  у Заказчика.

2.4. Цена по договору является фиксированной и изменению не подлежит. Локальные сметы являются неотъемлемыми частями сметного расчета.

2.5. Работы, выполненные по вине Подрядчика после истечения, установленного настоящим договором, срока выполнения работ, оплачиваются по ценам, действовавшим в пределах срока выполнения работ по настоящему договору.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Работы по настоящему договору должны быть начаты и завершены Подрядчиком в соответствии с п.п. 3.2. настоящего договора.

3.2. Работы должны быть выполнены в течении: _95 дней_ после подписания договора.

4. Обязанности и права Сторон

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Осуществлять контроль и технический надзор за капитальным ремонтом Объекта (объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения работ) в соответствии с проектной документацией, условиями настоящего договора и требованиями нормативных документов в области капитального строительства.

4.1.2. Осуществлять расчеты с Подрядчиком в порядке, предусмотренном в Статье 2 настоящего договора.

4.1.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.

4.2. Подрядчик обязан:

4.2.1.  Подрядчик приступает к выполнению работ согласно сроку производства работ, оговоренному в п.п. 3.2. настоящего договора.

4.2.2. Качественно выполнить все работы по капитальному ремонту Объекта в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором, приложениями к нему и утвержденной сметой и сдать законченный объем работ в установленном порядке и предъявить исполнительную документацию Заказчику. Срок предоставления гарантии качества выполненных работ не более 36 месяцев приравнивается к трёх летнему.

4.2.3. Поставить на место производства работ необходимые материалы, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику, оборудование, а также осуществить приемку, разгрузку  оборудования и материалов.

4.2.4. Обеспечить выполнение на месте производства мероприятий, по охране труда и технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

4.2.5.  Приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет.

В случае неявки представителя Заказчика в указанный подрядчиком срок, Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет.

4.2.6. Обеспечить содержание и уборку места производства работ и прилегающей территории с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии, а также чистоту выезжающего строительного транспорта.

4.2.7. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

4.2.8. Вывезти в недельный срок со дня завершения  ремонтных работ  за пределы учреждения Заказчика, на территории которого производились работы, принадлежащие ему или его субподрядчикам строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения и другое имущество, а также строительный мусор.

4.2.9. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по настоящему договору.

4.2.10. Нести ответственность за риск случайного уничтожения и /или повреждения Объекта, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы до завершения работ.

4.2.11. При проведении Заказчиком проверок по целевому использованию собственных средств, представить Заказчику все необходимые документы и информацию по ремонту Объекта.

4.2.12. Соблюдать правила использования иностранной и иногородней рабочей силы, устанавливаемые законодательством Российской Федерации.

4.2.13. Обеспечивать выполнение работ в пределах твердой договорной цены, указанной в п.2.1. настоящего договора.

4.2.14. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.

5. Производство работ

5.1 Подрядчик приступает к производству работ в соответствии с, оговоренным в настоящем договоре, сроком производства работ.

Подрядчик обязуется в срок, согласованный с Заказчиком, принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком.

5.2 В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении  подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

5.3. В случае, когда Заказчик вносит изменения в переданную подрядчику документацию, он обязан не позднее, чем за 5 дней до начала производства работ по измененной документации передать ее Подрядчику.

Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения строительства, то  Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения к настоящему договору.

5.4. Заказчик назначает своего представителя, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку по акту выполненных работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям настоящего договора и проектной документации.

5.5. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода ремонта.

5.6. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим договором, и это приведет к задержке выполнения работ по настоящему договору, Подрядчик имеет право на продление сроков строительства на соответствующий период. В этом случае стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы.

6. Приемка выполненных работ

6.1.  В течении 5 дней после окончания производства работ по настоящему договору Подрядчик представляет Заказчику акты приемки выполненных работ и затрат, справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, а также все документы, подтверждающие фактическое выполнение и необходимые для оплаты счета-фактуры.

6.2 Заказчик в течение 3-х рабочих дней рассматривает и оформляет представленные документы (п.5.1.) или направляет обоснованный отказ.

6.3. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные по настоящему договору работы после подписания акта приемки выполненных работ и затрат  и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 в пределах твердой договорной цены.

6.5. Все результаты по снижению стоимости работ, вызванные заменой проектных решений, конструкций, материалов, а также изменением технологий производства работ, не влияющих на снижение эксплуатационной и технических характеристик Объекта, распределяются по дополнительному соглашению участников строительства.

6.6. Работы, выполненные с изменением или отклонением от проекта, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

7. Охрана строительной площадки и Объекта

7.1.Подрядчик обязуется:

- обеспечить охрану Объекта  до завершения работ.

- обеспечить сохранность оборудования Заказчика, переданного Подрядчику на хранение.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

8.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы ремонту нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 10-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения ремонта и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего договора, либо инициировать процедуру расторжения договора в соответствии с гражданским законодательством РФ.

8.3. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

9. Ответственность сторон

9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему договору обязательств, в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями настоящего договора.

9.2. В случае нарушения обязательств, предусмотренных настоящим договором, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню, в том числе:

9.2.1. В случае нарушения сроков сдачи объекта по его вине, кроме случаев, когда эти сроки были перенесены по соглашению сторон и/или Заказчиком не выполнялись обязательства по оплате выполненных Подрядчиком работ и/или в проектную документацию были внесены изменения, приведшие к изменению базовых показателей проекта, вызвавших увеличение сроков ремонта, начиная с первого дня, следующего за днем просрочки, за каждый день просрочки – в размере однодневной ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты пени, от  цены настоящего договора.

9.2.2. За несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему или его субподрядчикам имущества (п.4.2.8.) в размере 0,1 % от цены договора за каждый день просрочки.

9.3. В случае повреждения зеленых насаждений по своей вине при выполнении работ, предусмотренных договором, Подрядчик обязан восстановить их за свой счет.

9.4. За невыполнение обязательств по исправлению некачественно выполненных работ в сроки, установленные актом сторон, зафиксировавшим дефекты, а в случае неявки Подрядчика – односторонним актом, Подрядчик оплачивает Заказчику работы по устранению недостатков.

10. Передача прав и обязанностей

10.1 Подрядчик вправе, письменно уведомив Заказчика, привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему договору других юридических лиц (субподрядчиков). В этом случае Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиками.

11. Разрешение споров между Сторонами

11.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных сторонами и скрепленных печатями.

11.2. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему договору передаются на разрешение в суд.

11.3. До передачи спора на разрешение в суд Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 15 дней с момента получения.

12. Срок действия и порядок расторжения договора

12.1. Настоящий договор, вступает в силу со дня его подписания Сторонами,  и действует до ___________20__г.

После подписания настоящего договора все прежние договоренности, переписка и переговоры между Сторонами, относящиеся к предмету настоящего договора, теряют силу.

12.2. Расторжение договора оформляется письменным соглашением Сторон или вынесенным в установленном порядке решением судебного органа.

12.3. При расторжении договора по любым основаниям Заказчик обязан:

- принять работы, фактически выполненные Подрядчиком с надлежащим качеством на момент расторжения настоящего договора;

- в течение трех рабочих дней после получения от Подрядчика подписать акты  приемки  выполненных работ и  справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 или дать мотивированный отказ;

- в течение 30 дней с момента оформления указанных документов оплатить фактически выполненные Подрядчиком  работы.

12.4. Договор считается расторгнутым только при условии урегулирования Сторонами материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения договора обязательствам.

13. Особые условия

13.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

13.2. Стороны действуют в соответствии с условиями настоящего договора. Во всем, что не предусмотрено договором, Стороны руководствуются законодательством РФ.

13.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон настоящего договора.

14. Адреса и банковские реквизиты Сторон

ЗАКАЗЧИК                                            ПОДРЯДЧИК

| ИНН |  |  |
| --- | --- | --- |
| КПП |  |  |
| Полное наименование |  |  |
| Государство |  |  |
| Почтовый индекс |  |  |
| Населенный пункт |  |  |
| Адрес в населенном пункте |  |  |
| Контактные телефоны |  |  |
| Номер расчетного счета |  |  |
| Наименование банка |  |  |
| БИК |  |  |
| Л/С |  |  |
| Номер корсчета |  |  |

Заказчик                                                 Подрядчик

М.П.______________	                     М.П._____________

РАЗДЕЛ V. НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА ДОГОВОРА

по объекту: МАУК «Липецкий зоопарк» г. Липецка

| №пп | Обоснова ние | Наименование работ и затрат | Цена договора в текущих ценах с НДС / без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  |  | Начальная цена договора в текущих ценах с НДС / без НДС ИТОГО: |  |

Локальная смета № 1

На Общестроительные работы. Капитальный ремонт медвежатника

и вольера в Липецком зоопарке

Сметная стоимость             6853,522 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 4603,49 чел. час.

Средства на оплату труда    500,897 тыс. руб.

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Кол-во | Ст-ть ед., руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих не за- нятых обслужи- ванием машин, чел.-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего с НР и СП | экспллу- атации машин | Всего с НР и СП | оплаты труда | эксплуата- ции машин |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. з/пл маш. |  |  | в т.ч. з/пл маш. | на еди- ницу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 1. Монолитная железобетонная плита |
| 1 | ТЕР 11-01-009-01 Применительно | Устройство теплоизоляции сплошной из плит МР=1512,86-((4,12)*367,2) Ед.изм: 100 м2 изолируемой поверхности | 3,46 | 245,82 | 86,32 | 25 469,03 | 9 696,36 | 1 696,43 | 28,38 | 98,19 |
|  |  |  |  | 159,50 | 0,30 |  |  | 11,39 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 НР=94%=123,00*(0,90)*(0,85)=9 125,29 СП=51%=75,00*(0,85)*(0,80)=4 950,95 |
| 2 | Прайс лист | Утеплитель Пеноплекс -35 Ед.изм: м3 | 28,5104 | 553,30 | 0,00 | 103 482,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 |
| 3 | ТЕР 06-01-001-01 Применительно | Устройство бетонной подготовки МР=77826,07-(738,29*102) Ед.изм: 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,371 | 4 955,62 | 1 554,93 | 23 388,58 | 5 737,56 | 3 276,67 | 180,00 | 66,78 |
|  |  |  |  | 880,20 | 223,02 |  |  | 907,66 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 НР=80%=105,00*(0,90)*(0,85)=5 316,18 СП=44%=65,00*(0,85)*(0,80)=2 923,90 |
| 4 | 401-0063 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100) Кол-во=102*1,00*0,371 Формула объема: 37,842=102*1,00*0,371 Ед.изм: м3 | 37,842 | 663,64 | 0,00 | 164 744,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 |
| 5 | ТЕР 06-01-001-16 Применительно | Устройство фундаментных плит железобетонных плоских МР=117433,3-((101,5)*699,98)-((8,1)*5650) Ед.изм: 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,68 | 4 302,72 | 2 501,86 | 47 146,74 | 14 104,50 | 9 663,18 | 220,66 | 150,05 |
|  |  |  |  | 1 180,53 | 337,55 |  |  | 2 517,99 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 НР=80%=105,00*(0,90)*(0,85)=13 297,99 СП=44%=65,00*(0,85)*(0,80)=7 313,90 |
| 6 | 401-0069 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В25 (М350) Ед.изм: м3 | 69,02 | 1 144,84 | 0,00 | 518 350,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 |
| 7 | тех.часть таб.2 | Надбавка на водопронецаемость W6 Ед.изм: м3 | 69,02 | 17,20 | 0,00 | 7 787,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 |
| 8 | 204-0002 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм Ед.изм: т | 0,296 | 3 896,17 | 0,00 | 7 565,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 |
| 9 | 204-0021 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм Ед.изм: т | 5,176 | 4 170,03 | 0,00 | 141 591,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 |
| 10 | 204-0035 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 8 мм Ед.изм: т | 0,296 | 1 090,21 | 0,00 | 2 116,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 |
| 11 | 204-0036 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 10 мм Ед.изм: т | 5,176 | 960,73 | 0,00 | 32 621,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 |
| 12 | ТЕР 11-01-015-08 Применительно | Упрочнительный слой МР=19,04-((0,06)*309,23) Ед.изм: 100 м2 покрытия | 3,1 | 70,57 | 5,60 | 8 743,60 | 3 512,03 | 98,60 | 10,80 | 33,48 |
|  |  |  |  | 64,48 | 0,62 |  |  | 21,08 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 НР=94%=123,00*(0,90)*(0,85)=3 321,12 СП=51%=75,00*(0,85)*(0,80)=1 801,89 |
| 13 | прайс лист | Высокопрочный материал Бирс-УКЗ Ед.изм: кг | 1 550 | 5,21 | 0,00 | 52 975,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 |
| Подраздел 1.1. Лоток |
| 14 | ТЕР 06-01-064-03 Применительно | Устройство лотков при толщине стен более 100 мм МР=121992,89-((5,9)*5650)-((101,5)*747,79) Ед.изм: 100 м3 железобетона в деле | 0,09 | 30 388,18 | 11 317,69 | 37 404,13 | 9 983,19 | 5 785,60 | 1 123,36 | 101,10 |
|  |  |  |  | 6 313,28 | 1 408,47 |  |  | 1 390,58 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 НР=80%=105,00*(0,90)*(0,85)=9 099,02 СП=44%=65,00*(0,85)*(0,80)=5 004,46 |
| 15 | 401-0069 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В25 (М350) Ед.изм: м3 | 9,135 | 1 144,84 | 0,00 | 68 605,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 |
| 16 | тех.часть таб.2 | Надбавка на водопронецаемость W6 Ед.изм: м3 | 9,135 | 17,20 | 0,00 | 1 030,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 |
| 17 | ТЕР 09-05-006-01 | Резка труб Ед.изм: 1 м реза | 32 | 2,44 | 0,53 | 2 534,04 | 1 073,88 | 96,33 | 0,34 | 10,88 |
|  |  |  |  | 1,91 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 НР=69%=90,00*(0,90)*(0,85)=740,98 СП=58%=85,00*(0,85)*(0,80)=622,85 |
| 18 | ТЕР 09-06-001-02 | Монтаж лотков из труб из тонколистовой стали Ед.изм: 1 т конструкций | 0,864 | 484,74 | 128,70 | 10 491,12 | 4 124,99 | 631,60 | 50,79 | 43,88 |
|  |  |  |  | 271,73 | 1,49 |  |  | 14,12 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 НР=69%=90,00*(0,90)*(0,85)=2 855,99 СП=58%=85,00*(0,85)*(0,80)=2 400,68 |
| 19 | ТЕР 09-05-002-04 | Электродуговая сварка Ед.изм: 10 т конструкций | 0,0864 | 2 051,76 | 703,64 | 2 560,54 | 765,11 | 345,31 | 63,08 | 5,45 |
|  |  |  |  | 504,01 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 НР=69%=90,00*(0,90)*(0,85)=527,93 СП=58%=85,00*(0,85)*(0,80)=443,76 |
| 20 | 201-0763 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т Ед.изм: т | 0,527 | 7 619,64 | 0,00 | 26 342,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 |
| 21 | 201-0768 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т Ед.изм: т | 0,337 | 9 772,35 | 0,00 | 21 603,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 |
| 22 | ТЕР 06-01-015-07 | Установка закладных деталей весом до 4 кг (МС-1) Ед.изм: 1 т | 0,063 | 7 261,96 | 33,53 | 5 538,30 | 1 359,31 | 12,00 | 215,82 | 13,60 |
|  |  |  |  | 1 228,02 | 1,86 |  |  | 1,29 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 НР=80%=105,00*(0,90)*(0,85)=1 088,48 СП=44%=65,00*(0,85)*(0,80)=598,66 |
| 23 | ТЕР 06-01-015-08 | Установка закладных деталей весом до 20 кг (ЗД-1) Ед.изм: 1 т | 0,745 | 6 393,66 | 33,53 | 40 033,23 | 4 708,61 | 141,89 | 63,22 | 47,10 |
|  |  |  |  | 359,72 | 1,86 |  |  | 15,20 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 НР=80%=105,00*(0,90)*(0,85)=3 779,05 СП=44%=65,00*(0,85)*(0,80)=2 078,48 |
| 24 | ТЕР 13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 Ед.изм: 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,64 | 511,99 | 5,99 | 2 587,11 | 245,02 | 21,77 | 3,83 | 2,45 |
|  |  |  |  | 21,79 | 0,09 |  |  | 0,63 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 НР=69%=90,00*(0,90)*(0,85)=169,50 СП=48%=70,00*(0,85)*(0,80)=117,91 |
| 25 | ТЕР 09-06-001-02 | Монтаж решеток Рн-1 Ед.изм: 1 т конструкций | 0,453 | 484,74 | 128,70 | 5 500,55 | 2 162,76 | 331,15 | 50,79 | 23,01 |
|  |  |  |  | 271,73 | 1,49 |  |  | 7,40 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 НР=69%=90,00*(0,90)*(0,85)=1 497,41 СП=58%=85,00*(0,85)*(0,80)=1 258,69 |
| 26 | 201-0778 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т Ед.изм: т | 0,453 | 10 894,50 | 0,00 | 32 374,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 |
| 27 | ТЕР 13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 Ед.изм: 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,472 | 511,99 | 5,99 | 1 908,02 | 180,71 | 16,06 | 3,83 | 1,81 |
|  |  |  |  | 21,79 | 0,09 |  |  | 0,47 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 НР=69%=90,00*(0,90)*(0,85)=125,01 СП=48%=70,00*(0,85)*(0,80)=86,97 |
|  |  | Итого |  |  |  | 1 394 497,46 | 57 654,03 | 22 116,59 |  | 597,78 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 887,81 |  |  |
|  |  | Прямые затраты по разделу |  |  |  | 1 313 950,41 |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы по разделу |  |  |  | 50 943,95 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль по разделу |  |  |  | 29 603,10 |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу |  |  |  | 1 394 497,46 |  |  |  |  |
| Раздел 2. Монолитные железобетонные стены |
| 28 | ТЕР 06-01-001-01 Применительно | Устройство бетонной подготовки МР=77826,07-((102)*738,29) Ед.изм: 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,031 | 4 955,62 | 1 554,93 | 1 954,30 | 479,42 | 273,79 | 180,00 | 5,58 |
|  |  |  |  | 880,20 | 223,02 |  |  | 75,84 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 НР=80%=105,00*(0,90)*(0,85)=444,21 СП=44%=65,00*(0,85)*(0,80)=244,31 |
| 29 | 401-0063 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100) Кол-во=102*1,00*0,031 Формула объема: 3,162=102*1,00*0,031 Ед.изм: м3 | 3,162 | 663,64 | 0,00 | 13 765,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 |
| 30 | ТЕР 06-01-087-01 | Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки стен Ед.изм: 10 м2 конструкций | 42,45 | 623,82 | 428,93 | 324 762,63 | 60 577,65 | 103 421,89 | 16,61 | 705,09 |
|  |  |  |  | 81,22 | 62,45 |  |  | 29 081,50 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 НР=92%=120,00*(0,90)*(0,85)=82 486,42 СП=52%=77,00*(0,85)*(0,80)=46 622,76 |
| 31 | ТЕР 06-01-090-08 | Бетонирование конструкций наружных стен с помощью автобетононасоса в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках (без вычета проемов) толщиной до 16 см Ед.изм: 10 м2 конструкций | 40,12 | 97,39 | 74,84 | 39 310,55 | 4 892,06 | 17 054,66 | 1,28 | 51,35 |
|  |  |  |  | 6,94 | 9,80 |  |  | 4 313,14 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 НР=92%=120,00*(0,90)*(0,85)=8 468,78 СП=52%=77,00*(0,85)*(0,80)=4 786,70 |
| 32 | ТЕР 06-01-090-10 | Бетонирование конструкций наружных стен с помощью автобетононасоса в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках (без вычета проемов) толщиной до 30 см Ед.изм: 10 м2 конструкций | 2,33 | 173,69 | 138,24 | 4 716,11 | 812,21 | 1 829,52 | 3,66 | 8,53 |
|  |  |  |  | 19,84 | 18,10 |  |  | 462,64 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 НР=92%=120,00*(0,90)*(0,85)=1 172,86 СП=52%=77,00*(0,85)*(0,80)=662,92 |
| 33 | 401-0069 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В25 (М350) Ед.изм: м3 | 60,9 | 1 144,84 | 0,00 | 457 368,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 |
| 34 | тех.часть таб.2 | Надбавка на водопронецаемость W6 Ед.изм: м3 | 60,9 | 17,20 | 0,00 | 6 871,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 |
| 35 | ТЕР 06-01-092-07 Применительно | Установка отдельных стержней в стенах диаметром до 8 мм МР=5342,68-((1)*5281,48) Ед.изм: 1 т арматуры, закладных деталей | 1,395 | 345,24 | 52,77 | 14 934,83 | 5 668,46 | 418,13 | 46,44 | 64,78 |
|  |  |  |  | 231,27 | 5,70 |  |  | 87,23 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 НР=92%=120,00*(0,90)*(0,85)=5 295,23 СП=52%=77,00*(0,85)*(0,80)=2 992,96 |
| 36 | ТЕР 06-01-092-08 Применительно | Установка отдельных стержней в стенах диаметром свыше 8 мм МР=5332,48-((1)*5281,48) Ед.изм: 1 т арматуры, закладных деталей | 3,364 | 221,99 | 50,87 | 19 717,38 | 7 099,75 | 972,00 | 24,12 | 81,14 |
|  |  |  |  | 120,12 | 5,58 |  |  | 205,92 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 НР=92%=120,00*(0,90)*(0,85)=6 721,22 СП=52%=77,00*(0,85)*(0,80)=3 798,95 |
| 37 | 204-0002 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм Ед.изм: т | 0,714 | 3 896,17 | 0,00 | 18 249,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 |
| 38 | 204-0030 | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром 5 мм Ед.изм: т | 0,681 | 4 854,75 | 0,00 | 21 687,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 |
| 39 | 204-0021 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм Ед.изм: т | 3,364 | 4 170,03 | 0,00 | 92 023,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 |
| 40 | 204-0034 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 5-6 мм Ед.изм: т | 0,681 | 1 676,77 | 0,00 | 7 490,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 |
| 41 | 204-0035 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 8 мм Ед.изм: т | 0,714 | 1 090,21 | 0,00 | 5 106,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 |
| 42 | 204-0036 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 10 мм Ед.изм: т | 3,364 | 960,73 | 0,00 | 21 201,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 |
| 43 | ТЕР 06-01-092-11 | Установка закладных деталей при массе элементов до 5 кг (МС-2) Ед.изм: 1 т арматуры, закладных деталей | 0,039 | 5 865,29 | 71,37 | 2 142,33 | 309,20 | 15,81 | 90,61 | 3,53 |
|  |  |  |  | 451,24 | 8,43 |  |  | 3,61 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 НР=92%=120,00*(0,90)*(0,85)=287,79 СП=52%=77,00*(0,85)*(0,80)=162,66 |
| 44 | ТЕР 09-06-001-01 | Монтаж м/к рама РМ-1, Р-1 Ед.изм: 1 т конструкций | 0,384 | 642,60 | 125,23 | 7 735,40 | 3 230,20 | 273,14 | 89,49 | 34,36 |
|  |  |  |  | 478,77 | 6,07 |  |  | 25,57 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 НР=69%=90,00*(0,90)*(0,85)=2 246,48 СП=58%=85,00*(0,85)*(0,80)=1 888,35 |
| 45 | 201-0778 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т Ед.изм: т | 0,384 | 10 894,50 | 0,00 | 27 443,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 |
| 46 | ТЕР 26-01-041-02 Применительно | Утепление стен изделиями из пенопласта МР=1087,59-((0,99)*994,4) Ед.изм: 1 м3 изоляции | 1,05 | 197,29 | 39,47 | 3 215,90 | 1 008,95 | 235,40 | 9,27 | 9,73 |
|  |  |  |  | 54,69 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 НР=77%=100,00*(0,90)*(0,85)=776,89 СП=48%=70,00*(0,85)*(0,80)=484,30 |
| 47 | прайс лист | Утеплитель Пеноплекс-35 Ед.изм: м3 | 1,0815 | 553,30 | 0,00 | 3 925,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 |
| Подраздел 2.1. утепление стены по оси В |
| 48 | ТЕР 26-01-041-01 | Утепление изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей стен Ед.изм: 1 м3 изоляции | 0,75 | 1 405,91 | 42,95 | 9 638,64 | 1 465,34 | 182,97 | 18,17 | 13,63 |
|  |  |  |  | 111,20 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 НР=77%=100,00*(0,90)*(0,85)=1 128,31 СП=48%=70,00*(0,85)*(0,80)=703,36 |
| 49 | прайс лист | Утеплитель Пеноплекс-35 Ед.изм: м3 | 0,75 | 553,30 | 0,00 | 2 722,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 |
| 50 | ТЕР 07-07-001-04 Применительно | Облицовка стен ЦСП МР=2282,23-((135)*13,22)-((15,2)*27,4) Ед.изм: 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,185 | 502,48 | 59,43 | 3 195,08 | 1 176,66 | 62,45 | 71,40 | 13,21 |
|  |  |  |  | 362,00 | 3,22 |  |  | 6,53 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 НР=99%=130,00*(0,90)*(0,85)=1 171,36 СП=58%=85,00*(0,85)*(0,80)=686,25 |
| 51 | 101-4166 | Плиты цементно-стружечные шлифованные толщиной 10 мм, окрашенные с двух сторон Ед.изм: м2 | 19 | 75,01 | 0,00 | 9 349,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 |
| Подраздел 2.2. Ванна металлическая |
| 52 | ТЕРм 38-01-006-07 | Изготовление м/конструкции ванны Ед.изм: 1 т конструкций | 1,234 | 9 702,69 | 2 811,50 | 118 338,68 | 24 816,51 | 19 706,14 | 194,00 | 239,40 |
|  |  |  |  | 1 144,60 | 33,88 |  |  | 458,63 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 НР=56%=66,00*(0,85)=14 154,08 СП=52%=65,00*(0,80)=13 143,07 |
| 53 | ТЕР 09-06-001-02 | Монтаж м/к из нержавеющей стали Ед.изм: 1 т конструкций | 1,234 | 484,74 | 128,70 | 14 983,84 | 5 891,48 | 902,07 | 50,79 | 62,67 |
|  |  |  |  | 271,73 | 1,49 |  |  | 20,17 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 НР=69%=90,00*(0,90)*(0,85)=4 079,04 СП=58%=85,00*(0,85)*(0,80)=3 428,76 |
| 54 | 101-1890 | Сталь марки 08Х18Н10Т Ед.изм: т | 1,234 | 38 440,51 | 0,00 | 311 177,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 |
| 55 | ТЕР 09-05-002-04 | Электродуговая сварка Ед.изм: 10 т конструкций | 0,1234 | 2 051,76 | 703,64 | 3 657,06 | 1 092,76 | 493,19 | 63,08 | 7,78 |
|  |  |  |  | 504,01 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 НР=69%=90,00*(0,90)*(0,85)=754,00 СП=58%=85,00*(0,85)*(0,80)=633,80 |
| 56 | ТЕР 22-03-001-05 Применительно | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм МР=12504,06-((1)*11655,9) Ед.изм: 1 т фасонных частей | 0,002 | 16 820,89 | 13 513,82 | 434,18 | 86,41 | 153,52 | 353,80 | 0,71 |
|  |  |  |  | 2 458,91 | 1 278,15 |  |  | 28,04 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 НР=99%=130,00*(0,90)*(0,85)=113,31 СП=61%=89,00*(0,85)*(0,80)=69,81 |
| 57 | 507-0410 | Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4,0 мм Ед.изм: 10 м | 0,04 | 5 429,03 | 0,00 | 1 424,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 |
| 58 | ТЕР 16-02-007-01 Применительно | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм МР=67,28-((2)*25,26) Ед.изм: 1 соединение | 2 | 26,95 | 4,22 | 800,69 | 209,79 | 47,94 | 0,96 | 1,92 |
|  |  |  |  | 5,97 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 НР=98%=128,00*(0,90)*(0,85)=205,59 СП=56%=83,00*(0,85)*(0,80)=117,48 |
| 59 | 507-1295 | Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм Ед.изм: шт. | 2 | 173,10 | 0,00 | 2 271,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 |
| 60 | ТЕР 16-05-001-02 | Установка кранов на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм Ед.изм: 1 шт. | 2 | 87,89 | 4,35 | 1 781,95 | 293,77 | 49,42 | 1,47 | 2,94 |
|  |  |  |  | 8,36 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 НР=98%=128,00*(0,90)*(0,85)=287,89 СП=56%=83,00*(0,85)*(0,80)=164,51 |
| 61 | Прайс лист | Кран шаровый фланцевый диам. 50 мм V565 Ед.изм: шт | 2 | 413,25 | 0,00 | 5 421,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 |
| Подраздел 2.3. двери металлические |
| 62 | ТЕР 09-06-001-01 | Монтаж конструкций дверей Ед.изм: 1 т конструкций | 1,426 | 642,60 | 125,23 | 28 725,78 | 11 995,50 | 1 014,32 | 89,49 | 127,61 |
|  |  |  |  | 478,77 | 6,07 |  |  | 94,95 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 НР=69%=90,00*(0,90)*(0,85)=8 342,41 СП=58%=85,00*(0,85)*(0,80)=7 012,46 |
| 63 | ТЕР 09-05-002-04 | Электродуговая сварка Ед.изм: 10 т конструкций | 0,1426 | 2 051,76 | 703,64 | 4 226,10 | 1 262,79 | 569,93 | 63,08 | 9,00 |
|  |  |  |  | 504,01 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 НР=69%=90,00*(0,90)*(0,85)=871,33 СП=58%=85,00*(0,85)*(0,80)=732,42 |
| 64 | 201-0778 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т Ед.изм: т | 1,426 | 10 894,50 | 0,00 | 101 913,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 |
| 65 | ТЕР 13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 Ед.изм: 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,483 | 511,99 | 5,99 | 5 994,86 | 567,77 | 50,46 | 3,83 | 5,68 |
|  |  |  |  | 21,79 | 0,09 |  |  | 1,46 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 НР=69%=90,00*(0,90)*(0,85)=392,77 СП=48%=70,00*(0,85)*(0,80)=273,23 |
| Подраздел 2.4. двери деревянные |
| 66 | ТЕР 10-01-039-03 Применительно | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 МР=19292,74-((100)*140,14) Ед.изм: 100 м2 проемов | 0,0167 | 6 246,28 | 321,24 | 1 050,64 | 189,64 | 30,47 | 115,00 | 1,92 |
|  |  |  |  | 646,30 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 НР=90%=118,00*(0,90)*(0,85)=170,68 СП=43%=63,00*(0,85)*(0,80)=81,55 |
| 67 | 203-0234 | Блоки дверные служебные с полотнами, утепленными мягкой древесноволокнистой плитой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однопольные ДС 16-9ГУ, площадь 1,40 м2; ДС 19-9ГУ, площадь 1,67 м2 Ед.изм: м2 | 1,67 | 387,81 | 0,00 | 4 248,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 |
| 68 | 101-0889 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных Ед.изм: компл. | 1 | 64,10 | 0,00 | 420,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 |
| 69 | 101-0951 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни Ед.изм: компл. | 1 | 62,64 | 0,00 | 410,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 |
| 70 | ТЕР 15-04-025-04 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений дверных проемов Ед.изм: 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,04509 | 1 701,23 | 7,72 | 1 253,94 | 418,01 | 1,98 | 92,73 | 4,18 |
|  |  |  |  | 527,63 | 0,02 |  |  | 0,01 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 НР=80%=105,00*(0,90)*(0,85)=334,42 СП=37%=55,00*(0,85)*(0,80)=154,67 |
| Подраздел 2.5. шибер |
| 71 | ТЕР 09-06-001-01 | Монтаж м/конструкций шибера Ед.изм: 1 т конструкций | 0,594 | 642,60 | 125,23 | 11 965,72 | 4 996,72 | 422,52 | 89,49 | 53,16 |
|  |  |  |  | 478,77 | 6,07 |  |  | 39,55 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 НР=69%=90,00*(0,90)*(0,85)=3 475,03 СП=58%=85,00*(0,85)*(0,80)=2 921,04 |
| 72 | ТЕР 09-05-002-04 | Электродуговая сварка Ед.изм: 10 т конструкций | 0,0594 | 2 051,76 | 703,64 | 1 760,37 | 526,01 | 237,40 | 63,08 | 3,75 |
|  |  |  |  | 504,01 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 НР=69%=90,00*(0,90)*(0,85)=362,95 СП=58%=85,00*(0,85)*(0,80)=305,09 |
| 73 | 201-0778 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т Ед.изм: т | 0,594 | 10 894,50 | 0,00 | 42 451,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 |
| 74 | ТЕР 13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 Ед.изм: 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,618 | 511,99 | 5,99 | 2 498,19 | 236,60 | 21,03 | 3,83 | 2,37 |
|  |  |  |  | 21,79 | 0,09 |  |  | 0,61 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 НР=69%=90,00*(0,90)*(0,85)=163,67 СП=48%=70,00*(0,85)*(0,80)=113,86 |
|  |  | Итого |  |  |  | 1 785 740,08 | 139 303,66 | 148 440,15 |  | 1 514,02 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 34 905,40 |  |  |
|  |  | Прямые затраты по разделу |  |  |  | 1 549 648,09 |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы по разделу |  |  |  | 143 906,72 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль по разделу |  |  |  | 92 185,27 |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу |  |  |  | 1 785 740,08 |  |  |  |  |
| Раздел 3. Монолитная ж/бетонная плита покрытия |
| 75 | ТЕР 06-01-087-02 | Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки перекрытий Ед.изм: 10 м2 конструкций | 2,35 | 277,11 | 188,49 | 7 569,98 | 1 312,59 | 2 515,96 | 6,50 | 15,28 |
|  |  |  |  | 31,79 | 26,27 |  |  | 677,23 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 НР=92%=120,00*(0,90)*(0,85)=1 830,63 СП=52%=77,00*(0,85)*(0,80)=1 034,71 |
| 76 | ТЕР 06-01-091-06 | Бетонирование перекрытий с помощью автобетононасоса в крупнощитовой и объемно-переставной опалубках толщиной до 16 см Ед.изм: 10 м2 конструкций | 2,35 | 116,35 | 91,49 | 2 802,66 | 360,46 | 1 221,21 | 1,61 | 3,78 |
|  |  |  |  | 8,73 | 12,21 |  |  | 314,77 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 НР=92%=120,00*(0,90)*(0,85)=621,21 СП=52%=77,00*(0,85)*(0,80)=351,12 |
| 77 | 401-0069 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В25 (М350) Ед.изм: м3 | 3,55 | 1 144,84 | 0,00 | 26 661,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 |
| 78 | ТЕР 06-01-092-09 Применительно | Установка отдельных стержней в перекрытиях диаметром до 8 мм МР=5332,48-((1)*5281,48) Ед.изм: 1 т арматуры, закладных деталей | 0,22 | 361,78 | 50,87 | 2 607,94 | 1 004,66 | 63,57 | 52,19 | 11,48 |
|  |  |  |  | 259,91 | 5,58 |  |  | 13,47 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 НР=92%=120,00*(0,90)*(0,85)=936,68 СП=52%=77,00*(0,85)*(0,80)=529,43 |
| 79 | 204-0001 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм Ед.изм: т | 0,009 | 5 022,54 | 0,00 | 296,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 |
| 80 | 204-0020 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм Ед.изм: т | 0,211 | 5 011,36 | 0,00 | 6 936,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 |
| 81 | 204-0034 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 5-6 мм Ед.изм: т | 0,009 | 1 676,77 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 |
| 82 | 204-0035 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 8 мм Ед.изм: т | 0,211 | 1 090,21 | 0,00 | 1 509,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 |
| 84 | ТЕР 16-04-001-02 Применительно | Вентиляционный стояк из а/цементных труб диам. 150 мм МР=6938,3-((99,8)*68,11) Ед.изм: 100 м трубопровода | 0,0085 | 547,74 | 23,67 | 154,44 | 57,22 | 1,14 | 61,60 | 0,52 |
|  |  |  |  | 383,15 | 0,74 |  |  | 0,07 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 НР=98%=128,00*(0,90)*(0,85)=56,14 СП=56%=83,00*(0,85)*(0,80)=32,08 |
| 85 | 101-2056 | Трубы асбестоцементные напорные ВТ9 х 150 тип 1 Ед.изм: м | 0,85 | 22,68 | 0,00 | 126,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 |
|  |  | Итого |  |  |  | 48 763,59 | 2 734,93 | 3 801,88 |  | 31,06 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 005,54 |  |  |
|  |  | Прямые затраты по разделу |  |  |  | 43 371,59 |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы по разделу |  |  |  | 3 444,66 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль по разделу |  |  |  | 1 947,34 |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу |  |  |  | 48 763,59 |  |  |  |  |
| Раздел 4. Кровля |
| 86 | ТЕР 08-02-001-03 Применительно | Кладка стен кирпичных наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м МР=522,27-((0,4)*1115,75) Ед.изм: 1 м3 кладки | 4,1 | 140,79 | 33,80 | 8 677,80 | 2 234,59 | 787,13 | 5,66 | 23,21 |
|  |  |  |  | 31,02 | 4,96 |  |  | 223,09 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 НР=93%=122,00*(0,90)*(0,85)=2 285,64 СП=54%=80,00*(0,85)*(0,80)=1 327,15 |
| 87 | 404-0034 | Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 125 Ед.изм: 1000 шт. | 1,2628 | 562,04 | 0,00 | 4 655,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 |
| 88 | ТЕР 12-01-013-01 Применительно | Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой МР=4979,6-((4,12)*994,4) Ед.изм: 100 м2 утепляемого покрытия | 0,185 | 1 127,32 | 132,19 | 2 092,66 | 365,55 | 138,91 | 21,02 | 3,89 |
|  |  |  |  | 112,46 | 7,19 |  |  | 14,59 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 НР=92%=120,00*(0,90)*(0,85)=349,73 СП=44%=65,00*(0,85)*(0,80)=167,26 |
| 89 | 104-0176 | Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБ-С-35А Ед.изм: м3 | 1,5 | 734,45 | 0,00 | 7 226,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 |
| 90 | ТЕР 12-01-017-01 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм Ед.изм: 100 м2 стяжки | 0,555 | 1 144,06 | 201,45 | 7 091,02 | 1 438,62 | 635,05 | 27,22 | 15,11 |
|  |  |  |  | 147,53 | 20,06 |  |  | 122,13 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 НР=92%=120,00*(0,90)*(0,85)=1 435,89 СП=44%=65,00*(0,85)*(0,80)=686,73 |
| 91 | ТЕР 12-01-017-02 | Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 Ед.изм: 100 м2 стяжки | 2,775 | 58,15 | 2,30 | 1 590,77 | 264,26 | 36,25 | 1,00 | 2,78 |
|  |  |  |  | 5,42 | 0,31 |  |  | 9,44 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 НР=92%=120,00*(0,90)*(0,85)=251,80 СП=44%=65,00*(0,85)*(0,80)=120,43 |
| 92 | ТЕР 12-01-007-10 | Комплекс работ по наплавляемым рулонным материалам в два слоя для зданий шириной от 12 до 24 метров Ед.изм: 100 м2 кровли | 0,185 | 11 096,82 | 137,67 | 16 212,63 | 1 374,00 | 144,66 | 74,29 | 13,74 |
|  |  |  |  | 422,71 | 13,88 |  |  | 28,17 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 НР=92%=120,00*(0,90)*(0,85)=1 290,00 СП=44%=65,00*(0,85)*(0,80)=616,95 |
| 93 | ТЕР 12-01-017-01 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (по парапету) Ед.изм: 100 м2 стяжки | 0,054 | 1 144,06 | 201,45 | 689,92 | 139,97 | 61,79 | 27,22 | 1,47 |
|  |  |  |  | 147,53 | 20,06 |  |  | 11,88 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 НР=92%=120,00*(0,90)*(0,85)=139,70 СП=44%=65,00*(0,85)*(0,80)=66,81 |
| 94 | ТЕР 12-01-017-02 | Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 Ед.изм: 100 м2 стяжки | 0,81 | 58,15 | 2,30 | 464,33 | 77,14 | 10,58 | 1,00 | 0,81 |
|  |  |  |  | 5,42 | 0,31 |  |  | 2,75 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 НР=92%=120,00*(0,90)*(0,85)=73,50 СП=44%=65,00*(0,85)*(0,80)=35,15 |
| 95 | ТЕР 12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали Ед.изм: 100 м2 покрытия | 0,094 | 9 502,16 | 22,67 | 7 840,21 | 996,25 | 12,10 | 112,75 | 10,60 |
|  |  |  |  | 603,21 | 2,48 |  |  | 2,56 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 НР=92%=120,00*(0,90)*(0,85)=918,91 СП=44%=65,00*(0,85)*(0,80)=439,48 |
|  |  | Итого |  |  |  | 56 542,25 | 6 890,38 | 1 826,47 |  | 71,61 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 414,61 |  |  |
|  |  | Прямые затраты по разделу |  |  |  | 46 337,12 |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы по разделу |  |  |  | 6 745,17 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль по разделу |  |  |  | 3 459,96 |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу |  |  |  | 56 542,25 |  |  |  |  |
| Раздел 5. Металлоконструкции |
| 96 | ТЕР 09-01-001-01 | Монтаж каркасов одноэтажных зданий высотой до 15 м без кранов Ед.изм: 1 т конструкций | 12,788 | 763,99 | 408,33 | 123 452,75 | 30 348,22 | 29 659,39 | 22,40 | 286,45 |
|  |  |  |  | 135,07 | 35,91 |  |  | 5 037,61 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 НР=69%=90,00*(0,90)*(0,85)=24 416,22 СП=58%=85,00*(0,85)*(0,80)=20 523,78 |
| 97 | ТЕР 09-05-002-01 | Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий каркасов в целом Ед.изм: 10 т конструкций | 1,2788 | 1 105,26 | 400,39 | 20 656,72 | 6 240,18 | 2 908,27 | 35,79 | 45,77 |
|  |  |  |  | 277,73 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 НР=69%=90,00*(0,90)*(0,85)=4 305,72 СП=58%=85,00*(0,85)*(0,80)=3 619,30 |
| 98 | 201-0755 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т Ед.изм: т | 12,788 | 9 787,44 | 0,00 | 821 061,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 |
| 99 | ТЕР 13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 Ед.изм: 100 м2 окрашиваемой поверхности | 10,87 | 511,99 | 5,99 | 43 940,67 | 4 161,58 | 369,83 | 3,83 | 41,63 |
|  |  |  |  | 21,79 | 0,09 |  |  | 10,73 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 НР=69%=90,00*(0,90)*(0,85)=2 878,89 СП=48%=70,00*(0,85)*(0,80)=2 002,71 |
| 100 | ТЕР 15-05-002-04 Применительно | Покрытие из сотового поликарбоната МР=6617,78-((29)*23,09)-((102)*58,07) Ед.изм: 100 м2 площади остекления дверей и витрин | 3,29 | 783,34 | 101,58 | 85 083,90 | 37 962,47 | 1 898,25 | 111,31 | 366,21 |
|  |  |  |  | 656,73 | 6,32 |  |  | 228,10 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 НР=80%=105,00*(0,90)*(0,85)=30 552,46 СП=37%=55,00*(0,85)*(0,80)=14 130,51 |
| 101 | Прайс лист | Сотовый поликарбонат толщ. 8 мм Ед.изм: м2 | 335,58 | 32,60 | 0,00 | 71 765,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 |
| 102 | Прайс лист | Торцевой профиль Ед.изм: м | 96 | 4,35 | 0,00 | 2 739,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 |
| 103 | Прайс лист | Термошайбы Ед.изм: шт | 1 320 | 0,90 | 0,00 | 7 793,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 |
| 104 | 101-1810 | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям Ед.изм: т | 0,033 | 27 439,70 | 0,00 | 5 940,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 |
| Подраздел 5.1. ограждение ОГ1....ОГ3 |
| 105 | ТЕРр 69-2-1 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича Ед.изм: 100 отверстий | 34,95 | 39,65 | 10,28 | 39 193,41 | 18 035,28 | 2 040,74 | 5,49 | 191,88 |
|  |  |  |  | 29,37 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 НР=66%=78,00*(0,85)=11 903,28 СП=40%=50,00*(0,80)=7 214,11 |
| 106 | ТЕР 09-03-040-01 | Монтаж защитных ограждений оборудования Ед.изм: 1 т конструкций | 9,139 | 761,58 | 63,86 | 204 993,08 | 84 179,99 | 3 314,94 | 94,29 | 861,72 |
|  |  |  |  | 524,25 | 1,49 |  |  | 149,38 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 НР=69%=90,00*(0,90)*(0,85)=58 187,27 СП=58%=85,00*(0,85)*(0,80)=48 911,03 |
| 107 | ТЕР 09-05-002-03 | Электродуговая сварка ограждений Ед.изм: 10 т конструкций | 0,9139 | 7 229,81 | 4 095,35 | 116 926,05 | 40 532,61 | 21 258,77 | 372,86 | 340,76 |
|  |  |  |  | 2 524,26 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 НР=69%=90,00*(0,90)*(0,85)=27 967,50 СП=58%=85,00*(0,85)*(0,80)=23 508,91 |
| 108 | 201-0778 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т Ед.изм: т | 9,02 | 10 894,50 | 0,00 | 644 640,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 |
| 109 | 101-3890 | Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 50х50 мм Ед.изм: м2 | 47,7 | 32,83 | 0,00 | 10 272,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 |
| 110 | ТЕР 13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 Ед.изм: 100 м2 окрашиваемой поверхности | 9,22 | 511,99 | 5,99 | 37 270,75 | 3 529,88 | 313,69 | 3,83 | 35,31 |
|  |  |  |  | 21,79 | 0,09 |  |  | 9,10 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 НР=69%=90,00*(0,90)*(0,85)=2 441,90 СП=48%=70,00*(0,85)*(0,80)=1 698,71 |
|  |  | Итого |  |  |  | 2 235 730,85 | 224 990,21 | 61 763,88 |  | 2 169,73 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 434,92 |  |  |
|  |  | Прямые затраты по разделу |  |  |  | 1 951 468,55 |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы по разделу |  |  |  | 162 653,24 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль по разделу |  |  |  | 121 609,06 |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу |  |  |  | 2 235 730,85 |  |  |  |  |
| Раздел 6. Вход №1 |
| 111 | ТЕР 11-01-009-01 Применительно | Устройство теплоизоляции сплошной из плит МР=1512,86-((4,12)*367,2) Ед.изм: 100 м2 изолируемой поверхности | 0,2 | 245,82 | 86,32 | 1 472,19 | 560,48 | 98,06 | 28,38 | 5,68 |
|  |  |  |  | 159,50 | 0,30 |  |  | 0,66 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 НР=94%=123,00*(0,90)*(0,85)=527,47 СП=51%=75,00*(0,85)*(0,80)=286,18 |
| 112 | Прайс лист | Утеплитель Пеноплекс -35 Ед.изм: м3 | 1,648 | 553,30 | 0,00 | 5 981,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 |
| 113 | ТЕР 06-01-001-01 Применительно | Устройство бетонной подготовки МР=77826,07-(738,29*102) Ед.изм: 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,02 | 4 955,62 | 1 554,93 | 1 260,83 | 309,30 | 176,64 | 180,00 | 3,60 |
|  |  |  |  | 880,20 | 223,02 |  |  | 48,93 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 НР=80%=105,00*(0,90)*(0,85)=286,58 СП=44%=65,00*(0,85)*(0,80)=157,62 |
| 114 | 401-0063 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100) Кол-во=102*1,00*0,02 Формула объема: 2,04=102*1,00*0,02 Ед.изм: м3 | 2,04 | 663,64 | 0,00 | 8 881,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 |
| 115 | ТЕР 06-01-001-16 Применительно | Устройство фундаментных плит железобетонных плоских МР=117433,3-((101,5)*699,98)-((8,1)*5650) Ед.изм: 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,03 | 4 302,72 | 2 501,86 | 2 080,01 | 622,26 | 426,32 | 220,66 | 6,62 |
|  |  |  |  | 1 180,53 | 337,55 |  |  | 111,09 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 НР=80%=105,00*(0,90)*(0,85)=586,68 СП=44%=65,00*(0,85)*(0,80)=322,67 |
| 116 | 401-0069 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В25 (М350) Ед.изм: м3 | 3,045 | 1 144,84 | 0,00 | 22 868,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 |
| 117 | 204-0030 | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром 5 мм Ед.изм: т | 0,121 | 4 854,75 | 0,00 | 3 853,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 |
| 118 | 204-0002 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм Ед.изм: т | 0,0125 | 3 896,17 | 0,00 | 319,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 |
| 119 | 204-0034 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 5-6 мм Ед.изм: т | 0,121 | 1 676,77 | 0,00 | 1 330,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 |
| 120 | 204-0035 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 8 мм Ед.изм: т | 0,0125 | 1 090,21 | 0,00 | 89,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 |
| Подраздел 6.1. деформационные швы |
| 121 | ТЕРр 52-6-1 | Устройство осадочного шва из просмоленных досок Ед.изм: 100 м2 щитов | 0,017 | 8 485,86 | 9,88 | 1 445,27 | 247,48 | 0,95 | 164,72 | 2,80 |
|  |  |  |  | 828,54 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 НР=79%=93,00*(0,85)=195,51 СП=60%=75,00*(0,80)=148,49 |
| 122 | ТЕР 07-05-039-18 Применительно | Уплотнение стыков просмаленной паклей МР=2625-((1,05)*2500) Ед.изм: 100 м шва | 0,13 | 32,62 | 9,06 | 161,12 | 53,81 | 6,69 | 4,14 | 0,54 |
|  |  |  |  | 23,56 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 НР=119%=155,00*(0,90)*(0,85)=64,03 СП=68%=100,00*(0,85)*(0,80)=36,59 |
| 123 | 101-1705 | Пакля пропитанная Ед.изм: кг | 3,5 | 9,04 | 0,00 | 207,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 |
| 124 | ТЕР 07-05-039-14 Применительно | Устройство расшивки швов цементным раствором МР=98,87-(494,37*0,2) Ед.изм: 100 м шва | 0,13 | 43,48 | 0,00 | 285,02 | 99,31 | 0,00 | 7,37 | 0,96 |
|  |  |  |  | 43,48 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 НР=119%=155,00*(0,90)*(0,85)=118,18 СП=68%=100,00*(0,85)*(0,80)=67,53 |
| 125 | 402-0005 | Раствор готовый кладочный цементный марки 150 Кол-во=0,2*1,00*0,13 Формула объема: 0,026=0,2*1,00*0,13 Ед.изм: м3 | 0,026 | 536,29 | 0,00 | 91,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 |
|  |  | Итого |  |  |  | 50 327,99 | 1 892,64 | 708,66 |  | 20,20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 160,68 |  |  |
|  |  | Прямые затраты по разделу |  |  |  | 47 530,46 |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы по разделу |  |  |  | 1 778,45 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль по разделу |  |  |  | 1 019,08 |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу |  |  |  | 50 327,99 |  |  |  |  |
| Раздел 7. Вход №2 |
| 126 | ТЕР 11-01-009-01 Применительно | Устройство теплоизоляции сплошной из плит МР=1512,86-((4,12)*367,2) Ед.изм: 100 м2 изолируемой поверхности | 0,47 | 245,82 | 86,32 | 3 459,68 | 1 317,14 | 230,44 | 28,38 | 13,34 |
|  |  |  |  | 159,50 | 0,30 |  |  | 1,55 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 НР=94%=123,00*(0,90)*(0,85)=1 239,57 СП=51%=75,00*(0,85)*(0,80)=672,53 |
| 127 | Прайс лист | Утеплитель Пеноплекс -35 Ед.изм: м3 | 3,8728 | 553,30 | 0,00 | 14 056,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 |
| 128 | ТЕР 06-01-001-01 Применительно | Устройство бетонной подготовки МР=77826,07-(738,29*102) Ед.изм: 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,047 | 4 955,62 | 1 554,93 | 2 962,97 | 726,86 | 415,10 | 180,00 | 8,46 |
|  |  |  |  | 880,20 | 223,02 |  |  | 114,99 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 НР=80%=105,00*(0,90)*(0,85)=673,48 СП=44%=65,00*(0,85)*(0,80)=370,41 |
| 129 | 401-0063 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100) Ед.изм: м3 | 4,794 | 663,64 | 0,00 | 20 870,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 |
| 130 | ТЕР 06-01-001-16 Применительно | Устройство фундаментных плит железобетонных плоских МР=117433,3-((101,5)*699,98)-((8,1)*5650) Ед.изм: 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,07 | 4 302,72 | 2 501,86 | 4 853,33 | 1 451,93 | 994,74 | 220,66 | 15,45 |
|  |  |  |  | 1 180,53 | 337,55 |  |  | 259,20 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 НР=80%=105,00*(0,90)*(0,85)=1 368,90 СП=44%=65,00*(0,85)*(0,80)=752,90 |
| 131 | 401-0069 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В25 (М350) Ед.изм: м3 | 7,105 | 1 144,84 | 0,00 | 53 359,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 |
| 132 | 204-0030 | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром 5 мм Ед.изм: т | 0,294 | 4 854,75 | 0,00 | 9 363,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 |
| 133 | 204-0002 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм Ед.изм: т | 0,033 | 3 896,17 | 0,00 | 843,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 |
| 134 | 204-0034 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 5-6 мм Ед.изм: т | 0,294 | 1 676,77 | 0,00 | 3 233,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 |
| 135 | 204-0035 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 8 мм Ед.изм: т | 0,033 | 1 090,21 | 0,00 | 236,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 |
| Подраздел 7.1. деформационные швы |
| 136 | ТЕРр 52-6-1 | Устройство осадочного шва из просмоленных досок Ед.изм: 100 м2 щитов | 0,0442 | 8 485,86 | 9,88 | 3 757,69 | 643,44 | 2,48 | 164,72 | 7,28 |
|  |  |  |  | 828,54 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 НР=79%=93,00*(0,85)=508,32 СП=60%=75,00*(0,80)=386,06 |
| 137 | ТЕР 07-05-039-18 Применительно | Уплотнение стыков просмаленной паклей МР=2625-((1,05)*2500) Ед.изм: 100 м шва | 0,34 | 32,62 | 9,06 | 421,42 | 140,74 | 17,50 | 4,14 | 1,41 |
|  |  |  |  | 23,56 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 НР=119%=155,00*(0,90)*(0,85)=167,48 СП=68%=100,00*(0,85)*(0,80)=95,70 |
| 138 | 101-1705 | Пакля пропитанная Ед.изм: кг | 9,2 | 9,04 | 0,00 | 545,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 |
| 139 | ТЕР 07-05-039-14 Применительно | Устройство расшивки швов цементным раствором МР=98,87-(494,37*0,2) Ед.изм: 100 м шва | 0,34 | 43,48 | 0,00 | 745,45 | 259,74 | 0,00 | 7,37 | 2,51 |
|  |  |  |  | 43,48 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 НР=119%=155,00*(0,90)*(0,85)=309,09 СП=68%=100,00*(0,85)*(0,80)=176,62 |
| 140 | 402-0005 | Раствор готовый кладочный цементный марки 150 Кол-во=0,2*1,00*0,34 Формула объема: 0,068=0,2*1,00*0,34 Ед.изм: м3 | 0,068 | 536,29 | 0,00 | 239,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 |
|  |  | Итого |  |  |  | 118 948,86 | 4 539,85 | 1 660,26 |  | 48,45 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 375,74 |  |  |
|  |  | Прямые затраты по разделу |  |  |  | 112 227,80 |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы по разделу |  |  |  | 4 266,84 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль по разделу |  |  |  | 2 454,22 |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу |  |  |  | 118 948,86 |  |  |  |  |
| Раздел 8. Отделочные работы |
| 141 | ТЕР 15-02-001-01 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен Ед.изм: 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,12 | 1 071,42 | 59,90 | 2 505,46 | 901,15 | 40,83 | 70,88 | 8,51 |
|  |  |  |  | 427,41 | 32,03 |  |  | 42,16 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 НР=80%=105,00*(0,90)*(0,85)=754,65 СП=37%=55,00*(0,85)*(0,80)=349,02 |
| 142 | ТЕР 15-04-027-05 | Шпатлевка стен Ед.изм: 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,12 | 489,62 | 2,78 | 656,31 | 150,92 | 1,89 | 11,99 | 1,44 |
|  |  |  |  | 71,58 | 0,02 |  |  | 0,03 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 НР=80%=105,00*(0,90)*(0,85)=120,76 СП=37%=55,00*(0,85)*(0,80)=55,85 |
| 143 | ТЕР 15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен Ед.изм: 100 м2 покрытия | 8,61 | 40,81 | 1,13 | 13 034,41 | 5 975,47 | 55,26 | 6,55 | 56,40 |
|  |  |  |  | 39,50 | 0,02 |  |  | 1,89 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 НР=80%=105,00*(0,90)*(0,85)=4 781,89 СП=37%=55,00*(0,85)*(0,80)=2 211,62 |
| 144 | 101-3451 | Грунтовка акриловая ВД-АК-133 Ед.изм: т | 0,1119 | 8 912,62 | 0,00 | 6 542,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 |
| 145 | ТЕР 15-04-014-02 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности полиакриловой краской Ед.изм: 100 м2 окрашиваемой поверхности | 8,61 | 1 404,64 | 9,28 | 94 779,83 | 8 634,93 | 453,84 | 9,79 | 84,29 |
|  |  |  |  | 57,08 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 НР=80%=105,00*(0,90)*(0,85)=6 907,94 СП=37%=55,00*(0,85)*(0,80)=3 194,92 |
|  |  | Итого |  |  |  | 117 518,44 | 15 662,47 | 551,82 |  | 150,64 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 44,08 |  |  |
|  |  | Прямые затраты по разделу |  |  |  | 99 141,79 |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы по разделу |  |  |  | 12 565,24 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль по разделу |  |  |  | 5 811,41 |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу |  |  |  | 117 518,44 |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 6 853 522 | 453 668,17 | 240 869,71 |  | 4 603,49 |
|  |  |  |  |  |  |  | 47 228,78 |  |  |
|  | Итого по всем разделам, в том числе: |  |  |  | 5 808 070 |  |  |  |  |
|  | Прямые затраты (справочно) |  |  |  | 5 163 676 |  |  |  |  |
|  | Фонд оплаты труда (справочно) |  |  |  | 500 897 |  |  |  |  |
|  | Оплата труда основных рабочих по смете |  |  |  | 453 668 |  |  |  |  |
|  | Машины и механизмы по смете |  |  |  | 240 870 |  |  |  |  |
|  | Оплата труда машинистов по смете |  |  |  | 47 229 |  |  |  |  |
|  | Материалы по смете |  |  |  | 4 469 138 |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы по смете |  |  |  | 386 304 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль по смете |  |  |  | 258 089 |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 5 808 070 |  |  |  |  |
|  | НДС |  |  | 18 | 1 045 453 |  |  |  |  |
|  | Всего по смете |  |  |  | 6 853 522 |  |  |  |  |
| Составил | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, подпись (инициалы, фамилия)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, подпись (инициалы, фамилия)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| "СОГЛАСОВАНО" |  |  |  |  |  |  | "УТВЕРЖДАЮ" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подрядчик |  |  |  |  |  |  |  | Заказчик |  |
|  |  | / |  |  |  |  |  |  | / |  | / |
| " |  | " |  |  | г. |  |  |  |  |  |  | '' |  | " |  |  | г. |
| Локальная смета № 2 |
| на Водопровод В1. Капитальный ремонт медвежатника и вольера в Липецком зоопарке |
| (Наименование работ и затрат, наименование объекта) |
| Основание: |
| Сметная стоимость | 37,120 | тыс.руб. |
| Нормативная трудоемкость | 35,99 | чел.час. |
| Средства на оплату труда | 3,807 | тыс.руб. |
| Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2014г. |
| С использованием: ТЕР (48) Липецкая область |
| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Кол-во | Ст-ть ед., руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих не за- нятых обслужи- ванием машин, чел.-ч |
|  |  |  |  | Всего с НР и СП | экспллу- атации машин | Всего с НР и СП | оплаты труда | эксплуата- ции машин |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. з/пл маш. |  |  | в т.ч. з/пл маш. | на еди- ницу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 1. Сантехнические работы |
| 1 | ТЕР 16-07-001-02 Применительно | Установка кранов поливочных диаметром 25 мм МР=631,51-((1)*36,83)-((20)*28,91) Ед.изм: 1 кран | 2 | 18,29 | 0,00 | 378 | 63,60 | 0,00 | 0,30 | 0,60 |
|  |  |  |  | 1,81 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 НР=98%=128,00*(0,90)*(0,85)=62,33 СП=56%=83,00*(0,85)*(0,80)=35,62 |
| 2 | Прайс лист | Кран шаровый латунный "Дельта" диам. 25 мм Ед.изм: шт | 2 | 45,64 | 0,00 | 599 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 |
| 3 | 301-0608 | Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм Ед.изм: м | 20 | 49,67 | 0,00 | 6 517 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 |
| 4 | ТЕР 16-05-001-02 Применительно | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм МР=75,18-((2)*25,26) Ед.изм: 1 шт. | 3 | 37,37 | 4,35 | 1 679 | 440,66 | 74,12 | 1,47 | 4,41 |
|  |  |  |  | 8,36 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 НР=98%=128,00*(0,90)*(0,85)=431,85 СП=56%=83,00*(0,85)*(0,80)=246,77 |
| 5 | Прайс лист | Кран шаровый фланцевый V565 диам. 32 мм Ед.изм: шт | 1 | 346,04 | 0,00 | 2 270 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 |
| 6 | 507-0998 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм Ед.изм: шт. | 2 | 14,54 | 0,00 | 191 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 |
| 7 | 302-1833 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 25 мм Ед.изм: шт. | 2 | 24,74 | 0,00 | 325 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 |
| 8 | ТЕР 16-02-005-01 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм Ед.изм: 100 м трубопровода | 0,38 | 4 687,46 | 111,50 | 17 048 | 2 485,56 | 240,66 | 60,83 | 23,12 |
|  |  |  |  | 372,28 | 2,35 |  |  | 9,80 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 НР=98%=128,00*(0,90)*(0,85)=2 445,45 СП=56%=83,00*(0,85)*(0,80)=1 397,40 |
| 9 | ТЕР 16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм Ед.изм: 100 м трубопровода | 0,38 | 85,12 | 44,27 | 726 | 244,16 | 95,55 | 5,01 | 1,90 |
|  |  |  |  | 36,57 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 НР=98%=128,00*(0,90)*(0,85)=239,28 СП=56%=83,00*(0,85)*(0,80)=136,73 |
| 10 | 301-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты Ед.изм: кг | 3,8 | 11,99 | 0,00 | 299 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 |
| 11 | ТЕР 13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками Ед.изм: 1 м2 очищаемой поверхности | 6,36 | 4,82 | 0,00 | 1 169 | 538,61 | 0,00 | 0,90 | 5,72 |
|  |  |  |  | 4,82 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 НР=69%=90,00*(0,90)*(0,85)=371,64 СП=48%=70,00*(0,85)*(0,80)=258,53 |
| 12 | ТЕР 13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 Ед.изм: 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0636 | 511,99 | 5,99 | 257 | 24,35 | 2,16 | 3,83 | 0,24 |
|  |  |  |  | 21,79 | 0,09 |  |  | 0,06 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 НР=69%=90,00*(0,90)*(0,85)=16,84 СП=48%=70,00*(0,85)*(0,80)=11,72 |
|  |  | Итого |  |  |  | 31 458 | 3 796,94 | 412,49 |  | 35,99 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9,86 |  |  |
|  |  | Прямые затраты по разделу |  |  |  | 25 802,34 |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы по разделу |  |  |  | 3 567,39 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль по разделу |  |  |  | 2 086,77 |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу |  |  |  | 31 458,00 |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 37 120 | 3 796,94 | 412,49 |  | 35,99 |
|  |  |  |  |  |  |  | 9,86 |  |  |
|  | Итого по всем разделам, в том числе: |  |  |  | 31 458 |  |  |  |  |
|  | Прямые затраты (справочно) |  |  |  | 25 802 |  |  |  |  |
|  | Фонд оплаты труда (справочно) |  |  |  | 3 807 |  |  |  |  |
|  | Оплата труда основных рабочих по смете |  |  |  | 3 797 |  |  |  |  |
|  | Машины и механизмы по смете |  |  |  | 412 |  |  |  |  |
|  | Оплата труда машинистов по смете |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  | Материалы по смете |  |  |  | 21 593 |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы по смете |  |  |  | 3 567 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль по смете |  |  |  | 2 087 |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 31 458 |  |  |  |  |
|  | НДС |  |  | 18 | 5 662 |  |  |  |  |
|  | Всего по смете |  |  |  | 37 120 |  |  |  |  |
| Составил | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, подпись (инициалы, фамилия)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, подпись (инициалы, фамилия)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Локальная смета № 3 |
| на Наружные сети водопровода. Капитальный ремонт медвежатника и вольера в Липецком зоопарке |
| (Наименование работ и затрат, наименование объекта) |
| Основание: |
| Сметная стоимость | 5,253 | тыс.руб. |
| Нормативная трудоемкость | 6,70 | чел.час. |
| Средства на оплату труда | 0,776 | тыс.руб. |
| Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2014г. |
| С использованием: ТЕР (48) Липецкая область |
| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Кол-во | Ст-ть ед., руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих не за- нятых обслужи- ванием машин, чел.-ч |
|  |  |  |  | Всего с НР и СП | экспллу- атации машин | Всего с НР и СП | оплаты труда | эксплуата- ции машин |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. з/пл маш. |  |  | в т.ч. з/пл маш. | на еди- ницу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 1. Новый раздел |
| 1 | ТЕР 01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 Ед.изм: 100 м3 грунта | 0,01 | 753,06 | 0,00 | 303 | 152,16 | 0,00 | 154,00 | 1,54 |
|  |  |  |  | 753,06 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| пЗП=1,15 кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 НР=68%=80,00*(0,85)=103,47 СП=31%=45,00*(0,85)*(0,80)=47,17 |
| 2 | ТЕР 23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы песчаного Ед.изм: 10 м3 основания | 0,02 | 1 095,99 | 25,39 | 188 | 18,35 | 2,88 | 10,20 | 0,20 |
|  |  |  |  | 52,22 | 3,23 |  |  | 0,71 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 НР=111%=130,00*(0,85)=21,16 СП=61%=89,00*(0,85)*(0,80)=11,63 |
| 3 | ТЕР 22-01-011-01 Применительно | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 50 мм МР=32425,44-((1004)*31,88) Ед.изм: 1 км трубопровода | 0,004 | 4 796,47 | 2 314,73 | 477 | 145,05 | 52,59 | 318,00 | 1,27 |
|  |  |  |  | 2 063,82 | 244,97 |  |  | 10,75 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 НР=111%=130,00*(0,85)=172,94 СП=61%=89,00*(0,85)*(0,80)=95,04 |
| 4 | 103-0132 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3 мм Ед.изм: м | 4 | 14,86 | 0,00 | 390 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 |
| 5 | ТЕР 22-06-001-01 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм Ед.изм: 1 км трубопровода | 0,004 | 333,41 | 0,00 | 59 | 21,32 | 0,00 | 56,70 | 0,23 |
|  |  |  |  | 303,35 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 НР=111%=130,00*(0,85)=23,67 СП=61%=89,00*(0,85)*(0,80)=13,01 |
| 6 | ТЕР 22-02-003-01 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм Ед.изм: 1 км трубопровода | 0,004 | 5 079,37 | 1 824,71 | 344 | 92,47 | 41,46 | 223,00 | 0,89 |
|  |  |  |  | 1 315,70 | 0,92 |  |  | 0,04 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 НР=111%=130,00*(0,85)=102,69 СП=61%=89,00*(0,85)*(0,80)=56,43 |
| 7 | 101-2378 | Мастика битумно-резиновая изоляционная Ед.изм: т | 0,0069 | 8 497,74 | 0,00 | 385 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 |
| 8 | ТЕР 22-06-005-01 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 50 мм Ед.изм: 1 врезка | 1 | 81,53 | 56,99 | 973 | 171,31 | 323,70 | 1,46 | 1,46 |
|  |  |  |  | 9,75 | 4,58 |  |  | 50,24 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 НР=111%=130,00*(0,85)=245,92 СП=61%=89,00*(0,85)*(0,80)=135,15 |
| 9 | ТЕР 23-01-001-04 | Устройство бетонного упора Ед.изм: 10 м3 основания | 0,011 | 5 881,76 | 409,12 | 477 | 17,22 | 25,56 | 17,40 | 0,19 |
|  |  |  |  | 89,09 | 77,69 |  |  | 9,37 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 НР=111%=130,00*(0,85)=29,51 СП=61%=89,00*(0,85)*(0,80)=16,22 |
| 10 | ТЕР 23-01-001-02 | Засыпка трубопроводов щебнем Ед.изм: 10 м3 основания | 0,09 | 1 113,22 | 37,00 | 856 | 82,58 | 18,91 | 10,20 | 0,92 |
|  |  |  |  | 52,22 | 4,71 |  |  | 4,65 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 НР=111%=130,00*(0,85)=96,83 СП=61%=89,00*(0,85)*(0,80)=53,21 |
|  |  | Итого |  |  |  | 4 452 | 700,46 | 465,10 |  | 6,70 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 75,76 |  |  |
|  |  | Прямые затраты по разделу |  |  |  | 3 226,45 |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы по разделу |  |  |  | 796,19 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль по разделу |  |  |  | 427,86 |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу |  |  |  | 4 452,00 |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 5 253 | 700,46 | 465,10 |  | 6,70 |
|  |  |  |  |  |  |  | 75,76 |  |  |
|  | Итого по всем разделам, в том числе: |  |  |  | 4 452 |  |  |  |  |
|  | Прямые затраты (справочно) |  |  |  | 3 226 |  |  |  |  |
|  | Фонд оплаты труда (справочно) |  |  |  | 776 |  |  |  |  |
|  | Оплата труда основных рабочих по смете |  |  |  | 700 |  |  |  |  |
|  | Машины и механизмы по смете |  |  |  | 465 |  |  |  |  |
|  | Оплата труда машинистов по смете |  |  |  | 76 |  |  |  |  |
|  | Материалы по смете |  |  |  | 2 061 |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы по смете |  |  |  | 796 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль по смете |  |  |  | 428 |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 4 452 |  |  |  |  |
|  | НДС |  |  | 18 | 801 |  |  |  |  |
|  | Всего по смете |  |  |  | 5 253 |  |  |  |  |
| Составил | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, подпись (инициалы, фамилия)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, подпись (инициалы, фамилия)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| "СОГЛАСОВАНО" |  |  |  |  |  |  | "УТВЕРЖДАЮ" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подрядчик |  |  |  |  |  |  |  | Заказчик |  |
|  |  | / |  |  |  |  |  |  | / |  | / |
| " |  | " |  |  | г. |  |  |  |  |  |  | '' |  | " |  |  | г. |
| Локальная смета № 4 |
| на Наружные сети канализации. Капитальный ремонт медвежатника и вольера в Липецком зоопарке |
| (Наименование работ и затрат, наименование объекта) |
| Основание: |
| Сметная стоимость | 103,796 | тыс.руб. |
| Нормативная трудоемкость | 80,65 | чел.час. |
| Средства на оплату труда | 8,954 | тыс.руб. |
| Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2014г. |
| С использованием: ТЕР (48) Липецкая область |
| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Кол-во | Ст-ть ед., руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих не за- нятых обслужи- ванием машин, чел.-ч |
|  |  |  |  | Всего с НР и СП | экспллу- атации машин | Всего с НР и СП | оплаты труда | эксплуата- ции машин |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. з/пл маш. |  |  | в т.ч. з/пл маш. | на еди- ницу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 1. Земляные работы |
| 1 | ТЕР 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 Ед.изм: 1000 м3 грунта | 0,012 | 4 054,91 | 3 978,19 | 427 | 17,10 | 298,27 | 15,08 | 0,18 |
|  |  |  |  | 73,74 | 548,74 |  |  | 79,46 |  |  |
| пЗП=1,10 пЭМ=1,10 пЗПМ=1,10 кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 НР=81%=95,00*(0,85)=78,21 СП=34%=50,00*(0,85)*(0,80)=32,83 |
| 2 | 310-3010-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10т: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1 Ед.изм: 1 т | 21,6 | 11,35 | 11,35 | 1 402 | 0,00 | 1 402,32 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| кЗП=5,72 кЭМ=5,72 кЗПМ=5,72 кМР=5,72 |
| 3 | ТЕР 01-01-016-02 | Работа на отвале, группа грунтов 2-3 Ед.изм: 1000 м3 грунта | 0,012 | 329,21 | 308,38 | 37 | 3,76 | 21,02 | 3,65 | 0,04 |
|  |  |  |  | 17,85 | 52,44 |  |  | 6,90 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 НР=81%=95,00*(0,85)=8,63 СП=34%=50,00*(0,85)*(0,80)=3,62 |
| 4 | ТЕР 01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 Ед.изм: 100 м3 грунта | 0,025 | 753,06 | 0,00 | 757 | 380,40 | 0,00 | 154,00 | 3,85 |
|  |  |  |  | 753,06 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| пЗП=1,15 кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 НР=68%=80,00*(0,85)=258,67 СП=31%=45,00*(0,85)*(0,80)=117,92 |
| 5 | ТЕР 23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы песчаного Ед.изм: 10 м3 основания | 0,15 | 1 095,99 | 25,39 | 1 407 | 137,63 | 21,63 | 10,20 | 1,53 |
|  |  |  |  | 52,22 | 3,23 |  |  | 5,31 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 НР=111%=130,00*(0,85)=158,66 СП=61%=89,00*(0,85)*(0,80)=87,19 |
| 6 | ТЕР 23-01-001-02 | Засыпка траншей шлаком Ед.изм: 10 м3 основания | 1 | 1 113,22 | 37,00 | 9 512 | 917,51 | 210,16 | 10,20 | 10,20 |
|  |  |  |  | 52,22 | 4,71 |  |  | 51,67 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 НР=111%=130,00*(0,85)=1 075,79 СП=61%=89,00*(0,85)*(0,80)=591,20 |
| 7 | ТЕР 01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 Ед.изм: 100 м3 грунта | 0,025 | 456,84 | 0,00 | 399 | 200,67 | 0,00 | 97,20 | 2,43 |
|  |  |  |  | 456,84 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 НР=68%=80,00*(0,85)=136,46 СП=31%=45,00*(0,85)*(0,80)=62,21 |
|  |  | Итого |  |  |  | 13 941 | 1 657,07 | 1 953,40 |  | 18,23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 143,34 |  |  |
|  |  | Прямые затраты по разделу |  |  |  | 11 330,46 |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы по разделу |  |  |  | 1 716,42 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль по разделу |  |  |  | 894,97 |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу |  |  |  | 13 941,00 |  |  |  |  |
| Раздел 2. Трубопроводы |
| 8 | ТЕР 22-01-011-08 | Укладка футляра из стальных водопроводных труб диаметром 300 мм Ед.изм: 1 км трубопровода | 0,004 | 382 180,47 | 19 438,55 | 10 746 | 270,93 | 441,64 | 594,00 | 2,38 |
|  |  |  |  | 3 855,06 | 1 996,82 |  |  | 87,62 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 НР=111%=130,00*(0,85)=397,99 СП=61%=89,00*(0,85)*(0,80)=218,72 |
| 9 | ТЕР 22-05-003-02 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 150 мм Ед.изм: 100 м трубы, уложенной в футляр | 0,04 | 1 924,03 | 41,47 | 1 395 | 380,14 | 9,42 | 89,70 | 3,59 |
|  |  |  |  | 540,89 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 НР=111%=130,00*(0,85)=421,96 СП=61%=89,00*(0,85)*(0,80)=231,89 |
| 10 | ТЕР 22-01-021-05 Применительно | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм МР=133136,63-((101)*1317) Ед.изм: 1 км трубопровода | 0,014 | 6 339,07 | 4 569,08 | 1 618 | 405,96 | 363,33 | 286,52 | 4,01 |
|  |  |  |  | 1 650,36 | 526,93 |  |  | 80,93 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 НР=111%=130,00*(0,85)=540,45 СП=61%=89,00*(0,85)*(0,80)=297,00 |
| 11 | Прайс лист | Труба канализационная НПВХ диам. 160 мм Ед.изм: | 14 | 26,76 | 0,00 | 2 458 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 |
| 12 | ТЕР 22-03-001-02 | Установка фасонных частей чугунных диаметром 125-200 мм Ед.изм: 1 т фасонных частей | 0,058 | 12 756,79 | 374,04 | 5 347 | 205,76 | 123,22 | 37,74 | 2,19 |
|  |  |  |  | 201,91 | 26,59 |  |  | 16,92 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 НР=111%=130,00*(0,85)=247,17 СП=61%=89,00*(0,85)*(0,80)=135,83 |
| 13 | ТЕР 22-02-003-08 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 300 мм Ед.изм: 1 км трубопровода | 0,004 | 22 224,30 | 9 755,18 | 962 | 162,54 | 221,64 | 392,00 | 1,57 |
|  |  |  |  | 2 312,80 | 416,59 |  |  | 18,28 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 НР=111%=130,00*(0,85)=200,71 СП=61%=89,00*(0,85)*(0,80)=110,30 |
| 14 | 101-2378 | Мастика битумно-резиновая изоляционная Кол-во=9,88*1,00*0,004 Формула объема: 0,03952=9,88*1,00*0,004 Ед.изм: т | 0,03952 | 8 497,74 | 0,00 | 2 203 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 |
| 15 | ТЕР 22-05-004-01 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 мм Ед.изм: 1 футляр | 1 | 552,79 | 125,78 | 5 367 | 788,89 | 714,43 | 7,99 | 7,99 |
|  |  |  |  | 44,90 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 НР=111%=130,00*(0,85)=875,67 СП=61%=89,00*(0,85)*(0,80)=481,22 |
| 16 | ТЕР 23-04-008-02 | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах мокрых Ед.изм: 1 врезка | 1 | 171,12 | 0,00 | 5 113 | 1 700,60 | 0,00 | 17,01 | 17,01 |
|  |  |  |  | 96,79 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 НР=111%=130,00*(0,85)=1 887,67 СП=61%=89,00*(0,85)*(0,80)=1 037,37 |
|  |  | Итого |  |  |  | 35 209 | 3 914,82 | 1 873,68 |  | 38,74 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 203,75 |  |  |
|  |  | Прямые затраты по разделу |  |  |  | 28 124,73 |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы по разделу |  |  |  | 4 571,62 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль по разделу |  |  |  | 2 512,33 |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу |  |  |  | 35 209,00 |  |  |  |  |
| Раздел 3. Колодцы |
| 17 | ТЕР 23-03-001-04 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в мокрых грунтах Ед.изм: 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,0826 | 17 435,81 | 2 539,42 | 12 717 | 1 310,35 | 1 191,41 | 158,68 | 13,11 |
|  |  |  |  | 902,89 | 242,97 |  |  | 220,16 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 НР=111%=130,00*(0,85)=1 698,87 СП=61%=89,00*(0,85)*(0,80)=933,61 |
| 18 | Прайс лист | Люк полимерный тяжелый Ед.изм: шт | 1 | 182,20 | 0,00 | 1 195 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 |
| 19 | ТЕР 46-03-010-03 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2 Ед.изм: 100 отверстий | 0,02 | 5 233,49 | 4 572,97 | 1 169 | 232,11 | 519,49 | 110,64 | 2,21 |
|  |  |  |  | 660,52 | 282,16 |  |  | 61,91 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 НР=94%=110,00*(0,85)=276,38 СП=48%=70,00*(0,85)*(0,80)=141,13 |
| 20 | ТЕР 46-03-017-03 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 Ед.изм: 1 м3 заделки | 0,02 | 2 142,38 | 35,81 | 556 | 134,65 | 4,07 | 75,58 | 1,51 |
|  |  |  |  | 383,19 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 НР=94%=110,00*(0,85)=126,57 СП=48%=70,00*(0,85)*(0,80)=64,63 |
|  |  | Итого |  |  |  | 15 637 | 1 677,11 | 1 714,97 |  | 16,83 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 282,07 |  |  |
|  |  | Прямые затраты по разделу |  |  |  | 12 395,88 |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы по разделу |  |  |  | 2 101,82 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль по разделу |  |  |  | 1 139,37 |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу |  |  |  | 15 637,00 |  |  |  |  |
| Раздел 4. Вскрытие и восстановление асфальтобетонного покрытия |
| 21 | ТЕР 27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных Ед.изм: 100 м3 конструкций | 0,0133 | 7 710,39 | 6 773,63 | 1 253 | 218,90 | 511,71 | 179,80 | 2,39 |
|  |  |  |  | 936,76 | 426,18 |  |  | 62,18 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 НР=121%=142,00*(0,85)=340,11 СП=65%=95,00*(0,85)*(0,80)=182,70 |
| 22 | ТЕР 27-03-008-02 | Разборка покрытий и оснований щебеночных Ед.изм: 100 м3 конструкций | 0,061 | 452,54 | 387,89 | 390 | 69,29 | 134,40 | 13,22 | 0,81 |
|  |  |  |  | 64,65 | 46,16 |  |  | 30,89 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 НР=121%=142,00*(0,85)=121,22 СП=65%=95,00*(0,85)*(0,80)=65,12 |
| 23 | 311-01-148-01 | Мусор строительный с погрузкой экскаваторами ёмкостью ковша до 0,5 м3 погрузка Ед.изм: тонна | 12,55 | 2,91 | 2,91 | 209 | 0,00 | 208,90 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,30 |  |  | 21,54 |  |  |
| кЗП=5,72 кЭМ=5,72 кЗПМ=5,72 кМР=5,72 |
| 24 | 310-3025-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т; расстояние перевозки 25 км; нормативное время пробега 1,696 час; класс груза 1 Ед.изм: 1 т | 12,55 | 18,29 | 18,29 | 1 313 | 0,00 | 1 312,97 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| кЗП=5,72 кЭМ=5,72 кЗПМ=5,72 кМР=5,72 |
| 25 | ТЕР 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка Ед.изм: 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,053 | 2 109,32 | 2 018,05 | 999 | 73,63 | 607,51 | 15,72 | 0,83 |
|  |  |  |  | 79,07 | 162,95 |  |  | 94,74 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 НР=121%=142,00*(0,85)=203,73 СП=65%=95,00*(0,85)*(0,80)=109,44 |
| 26 | 408-0122 | Песок природный для строительных работ средний Ед.изм: м3 | 5,83 | 92,58 | 0,00 | 3 541 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 |
| 27 | ТЕР 27-04-007-03 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) нижнего слоя двухслойных Ед.изм: 1000 м2 основания | 0,0265 | 14 815,57 | 2 491,20 | 2 870 | 75,69 | 374,98 | 31,75 | 0,84 |
|  |  |  |  | 162,56 | 304,09 |  |  | 88,40 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 НР=121%=142,00*(0,85)=198,55 СП=65%=95,00*(0,85)*(0,80)=106,66 |
| 28 | ТЕР 27-04-007-02 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) верхнего слоя двухслойных Ед.изм: 1000 м2 основания | 0,0265 | 17 536,58 | 3 836,22 | 3 421 | 87,32 | 577,43 | 36,63 | 0,97 |
|  |  |  |  | 187,55 | 452,76 |  |  | 131,62 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 НР=121%=142,00*(0,85)=264,92 СП=65%=95,00*(0,85)*(0,80)=142,31 |
| 29 | ТЕР 27-04-007-04 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03 Кол-во-0,1855 Формула объема: -0,1855-0,1855 Ед.изм: 1000 м2 основания | -0,1855 | 1 026,42 | 218,89 | -1 318 | 0,00 | -230,63 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 | 27,64 |  |  | -56,25 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 НР=121%=142,00*(0,85)=-68,06 СП=65%=95,00*(0,85)*(0,80)=-36,56 |
| 30 | ТЕР 27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 Ед.изм: 1000 м2 покрытия | 0,0265 | 47 260,96 | 2 329,25 | 8 559 | 107,53 | 350,60 | 38,30 | 1,01 |
|  |  |  |  | 230,95 | 240,79 |  |  | 70,00 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 НР=121%=142,00*(0,85)=214,81 СП=65%=95,00*(0,85)*(0,80)=115,39 |
| 31 | ТЕР 27-06-021-01 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 Ед.изм: 1000 м2 покрытия | 0,053 | 5 574,02 | 3,10 | 1 939 | 0,50 | 0,93 | 0,09 | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,54 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 НР=121%=142,00*(0,85)=0,61 СП=65%=95,00*(0,85)*(0,80)=0,33 |
|  |  | Итого |  |  |  | 23 176 | 632,86 | 3 848,80 |  | 6,85 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 443,12 |  |  |
|  |  | Прямые затраты по разделу |  |  |  | 21 214,70 |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы по разделу |  |  |  | 1 275,89 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль по разделу |  |  |  | 685,39 |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу |  |  |  | 23 176,00 |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 103 796 | 7 881,86 | 9 390,85 |  | 80,65 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 072,28 |  |  |
|  | Итого по всем разделам, в том числе: |  |  |  | 87 963 |  |  |  |  |
|  | Прямые затраты (справочно) |  |  |  | 73 066 |  |  |  |  |
|  | Фонд оплаты труда (справочно) |  |  |  | 8 954 |  |  |  |  |
|  | Оплата труда основных рабочих по смете |  |  |  | 7 882 |  |  |  |  |
|  | Машины и механизмы по смете |  |  |  | 9 391 |  |  |  |  |
|  | Оплата труда машинистов по смете |  |  |  | 1 072 |  |  |  |  |
|  | Материалы по смете |  |  |  | 55 793 |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы по смете |  |  |  | 9 666 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль по смете |  |  |  | 5 232 |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 87 963 |  |  |  |  |
|  | НДС |  |  | 18 | 15 833 |  |  |  |  |
|  | Всего по смете |  |  |  | 103 796 |  |  |  |  |
| Составил | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, подпись (инициалы, фамилия)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, подпись (инициалы, фамилия)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| "СОГЛАСОВАНО" |  |  |  |  |  |  | "УТВЕРЖДАЮ" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подрядчик |  |  |  |  |  |  |  | Заказчик |  |
|  |  | / |  |  |  |  |  |  | / |  | / |
| " |  | " |  |  | г. |  |  |  |  |  |  | '' |  | " |  |  | г. |
| Локальная смета № 5 |
| на Общестроительный работы (доп.) Капитальный ремонт медвежатника и вольера в Липецком зоопарке |
| (Наименование работ и затрат, наименование объекта) |
| Сметная стоимость | 49,161 | тыс.руб. |
| Нормативная трудоемкость | 88,08 | чел.час. |
| Средства на оплату труда | 9,297 | тыс.руб. |
| Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2014 г. |
| С использованием: ТЕР (48) Липецкая область |
| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Кол-во | Ст-ть ед., руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих не за- нятых обслужи- ванием машин, чел.-ч |
|  |  |  |  | Всего с НР и СП | экспллу- атации машин | Всего с НР и СП | оплаты труда | эксплуата- ции машин |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. з/пл маш. |  |  | в т.ч. з/пл маш. | на еди- ницу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 1. Новый раздел |
| 1 | ТЕР 09-04-010-02 | Монтаж витражей, витрин с одинарным остеклением в одноэтажных зданиях Ед.изм: 1 т конструкций | 0,16 | 3 177,10 | 417,72 | 16 824 | 7 141,68 | 379,62 | 421,30 | 67,41 |
|  |  |  |  | 2 540,44 | 1,49 |  |  | 2,62 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 НР=69%=90,00*(0,90)*(0,85)=4 929,57 СП=58%=85,00*(0,85)*(0,80)=4 143,69 |
| 2 | 201-0778 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т Ед.изм: т | 0,16 | 10 894,50 | 0,00 | 11 435 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 |
| 3 | ТЕР 13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 Ед.изм: 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,164 | 511,99 | 5,99 | 663 | 62,79 | 5,58 | 3,83 | 0,63 |
|  |  |  |  | 21,79 | 0,09 |  |  | 0,16 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 НР=69%=90,00*(0,90)*(0,85)=43,44 СП=48%=70,00*(0,85)*(0,80)=30,22 |
| 4 | ТЕР 15-05-002-04 Применительно | Остекление витринным стеклом на эластичных прокладках витрин с металлическими переплетами МР=6617,78-((102)*58,07) Ед.изм: 100 м2 площади остекления дверей и витрин | 0,18 | 1 452,95 | 101,58 | 5 446 | 2 076,97 | 103,86 | 111,31 | 20,04 |
|  |  |  |  | 656,73 | 6,32 |  |  | 12,48 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 НР=80%=105,00*(0,90)*(0,85)=1 671,56 СП=37%=55,00*(0,85)*(0,80)=773,10 |
| 5 | 101-1282 | Стекло закаленное эмалированное Стемалит из неполированного стекла толщиной 7,5 мм Ед.изм: м2 | 18,36 | 60,56 | 0,00 | 7 294 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| кЗП=17,57 кЭМ=5,68 кЗПМ=10,97 кМР=6,56 |
|  |  | Итого |  |  |  | 41 662 | 9 281,44 | 489,06 |  | 88,08 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15,26 |  |  |
|  |  | Прямые затраты по разделу |  |  |  | 30 070,27 |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы по разделу |  |  |  | 6 644,57 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль по разделу |  |  |  | 4 947,01 |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу |  |  |  | 41 662,00 |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 49 161 | 9 281,44 | 489,06 |  | 88,08 |
|  |  |  |  |  |  |  | 15,26 |  |  |
|  | Итого по всем разделам, в том числе: |  |  |  | 41 662 |  |  |  |  |
|  | Прямые затраты (справочно) |  |  |  | 30 070 |  |  |  |  |
|  | Фонд оплаты труда (справочно) |  |  |  | 9 297 |  |  |  |  |
|  | Оплата труда основных рабочих по смете |  |  |  | 9 281 |  |  |  |  |
|  | Машины и механизмы по смете |  |  |  | 489 |  |  |  |  |
|  | Оплата труда машинистов по смете |  |  |  | 15 |  |  |  |  |
|  | Материалы по смете |  |  |  | 20 300 |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы по смете |  |  |  | 6 645 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль по смете |  |  |  | 4 947 |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 41 662 |  |  |  |  |
|  | НДС |  |  | 18 | 7 499 |  |  |  |  |
|  | Всего по смете |  |  |  | 49 161 |  |  |  |  |
| Составил | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, подпись (инициалы, фамилия)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

РАЗДЕЛ VI.  Опись документов

| № п/п | Наименование | Количество страниц |
| --- | --- | --- |
|  | Общее количество листов |  |

_________________________	__________________________________

[Подпись]				ФИО	[Должность]

М.П.

# РАЗДЕЛ VI.	ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Директору МАУК

«Липецкий зоопарк» г. Липецка

А.И. Осипову

Заявка на участие в торгах

________________________________________________________

(наименование торгов, № извещения)

Изучив документацию размещения заказа на право заключения вышеупомянутого договора, а также применимые к данным торгам законодательство и нормативно-правовые акты __________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

в лице, _________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)

сообщает о согласии участвовать в торгах на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

Мы согласны поставить товар (выполнить работы) в соответствии с требованиями документации торгов и на условиях, которые мы представили в настоящей заявке и торгах. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в технической части документации торгов и влияющими на стоимость товара (выполнения работ). Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо затраты, которые должны быть нами понесены в соответствии с предметом торгов, поставки товара (работы) будут в любом случае выполнены в полном соответствии с условиями договора в пределах предлагаемой нами стоимости контракта. Если наши предложения, будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить работы в соответствии с требованиями документации размещения заказа, включая требования, содержащиеся в её технической части. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении нас не проводятся процедуры ликвидации, отсутствуют решения судов о признании банкротами и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Для проверки представленной информации вы можете обратиться в налоговую инспекцию ________________________________________________________________________

____________________________________________________ (указать полный адрес, телефоны) и местную администрацию __________________________________________________________

____________________________________________________ (указать полный адрес, телефоны).

Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право организатора торгов и заказчиков запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения на стадии рассмотрения нашей заявки на участие в торгах.

В случае, если наши предложения цены будут признаны лучшими (лучшими после предложения победителя), мы берем на себя обязательства подписать и предоставить заказчику договор  на поставку товаров, являющихся предметом торгов в соответствии с требованиями документации торгов и условиями наших предложений, в срок не ранее десяти дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.

Мы извещены о том, что в случае признания нас победителями торгов или принятия решения о заключении с нами договора в случае отказа от его подписания победителем торгов, и нашего уклонения от заключения договораа, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в торгах нам не возвращается и перечисляется в бюджет города Липецка. Также подтверждаем, что мы извещены о порядке включения сведений в реестр недобросовестных поставщиков.

В случае признания нас победителем торгов или принятия решения о заключении с нами договора в случае отказа от его подписания победителем торгов, или принятия решения о заключении с нами договора как с единственным допущенным участником торгов, нами будет представлено обеспечение исполнения договора (если это предусмотрено аукционной документацией).

Мы намерены оперативно получать всю необходимую нам информацию о ходе рассмотрения заявок с официального сайта размещения заказа, дополнительное уведомление не требуется (да/нет) ____ .

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с организатором торгов и заказчиками нами уполномочен _________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. и контактная информация уполномоченного лица)

Сообщаем о себе следующие анкетные данные:

Полное и сокращенное фирменные наименования организации и её организационно-правовая форма (на основании учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единой государственный реестр юридических лиц) или фамилия, имя, отчество, паспортные данные участника размещения заказа - физического лица _________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ .

Мы являемся субъектом малого предпринимательства (да/нет) ___________ .

Юридический и фактический (почтовый) адреса/ место жительства, __________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________ телефон ___________________ ,

факс __________________ , банковские реквизиты: ______________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ .

Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _________________________________________________________________________________ .

Мы уведомлены о том, что настоящая заявка или отдельная часть (приложение) заявки организатором торгов участнику, предоставившему её не возвращается. К заявке прилагаются и являются неотъемлемой её частью:

- начальные предложения об условиях исполнения договора - на __ листах в 1-м экземпляре;

- полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона - на ___ листах в 1-м экземпляре;

- документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие торгах (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в торгах, или копия такого поручения) - на ___ листах в 1-м экземпляре;

- документ(ы), подтверждающий(ие) полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - на __ листах в 1-м экземпляре;

- копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц) - на __ листах в 1-м экземпляре;

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товара (выполнение работ, оказание услуг), являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в торгах, обеспечения исполнения договора  является крупной сделкой - на __ листах в 1-м экземпляре;

- договор обеспечения заявки (необязательный документ) - на ___ листах в 2-х экземплярах;

- сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара о качестве работ и иные предложения предусмотренных документацией об аукционе, также копии документов, подтверждающие соответствия товара, работ, требованиям  установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации  если установлены требования к таким товарам. работам, и т.п. - обязательно при предоставлении альтернативных предложений).

- формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и убытках» за два предыдущих года и последний отчетный период отчетного года, с отметкой налоговой инспекции и заверенные печатью организации (необязательные документы в подтверждение финансовой устойчивости, а также отсутствия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды, предоставляемые по усмотрению участника размещения) - на ___ листах в 1-м экземпляре;

- акт сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период, заверенный печатью организации (необязательный документ в подтверждение финансовой устойчивости, а также отсутствия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды, предоставляемые по усмотрению участника размещения) - на ___ листах в 1-м экземпляре;

- иные необязательные сведения и документы по желанию участника.

Участник размещения заказа

(уполномоченный представитель)

_____________ _________________

(подпись)                          (Фамилия, И.О.)

МП

# РАЗДЕЛ VII.	ФОРМА ОБЩИХ СВЕДЕНИЙ ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

Каждый участник, подающий заявку на участие в аукционе, должен заполнить данную форму подписать и поставить печать.

Для юридических лиц:

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике (заполняется участником) |
| --- | --- | --- |
|  | Фирменное наименование (наименование) участника |  |
|  | Организационно-правовая форма |  |
|  | Почтовый адрес место нахождения юридического лица (юридический адрес) |  |
|  | Адрес для почтовых отправлений (фактический адрес) |  |
|  | Телефоны, факс участника (с указанием кода города), адрес электронной почты и Ф.И.О. сотрудника, уполномоченного участником принимать телефонограммы, факсимильные и иные сообщения |  |
|  | Наши банковские реквизиты |  |

М.П. ________________________

(ФИО, должность подписавшего)

Для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике (заполняется Участником) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Фамилия, имя, отчество участника |  |
| 2. | Паспортные данные (серия, номер паспорта, место и дата выдачи, орган, выдавший документ) |  |
| 3. | Адрес регистрации: |  |
| 4. | Адрес местонахождения: |  |
| 5. | Телефоны, факс участника (с указанием кода города), адрес электронной почты. |  |
| 6. | Наши банковские реквизиты |  |

М.П. ________________________

(ФИО, должность подписавшего)

# РАЗДЕЛ VIII.	ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

|  | В ____________________________________ Адрес: |
| --- | --- |

№_____________

"___"___________2008 г.

Уведомление об отзыве Заявки

на участие в аукционе № ___________

Уважаемые господа!

Настоящим письмом (наименование организации – для юридических лиц или Ф.И.О.- для физических лиц, индивидуальных предпринимателей) уведомляет Вас об отзыве своей заявки на участие в аукционе.

С уважением,

Руководитель (должность)	М.П._________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

# РАЗДЕЛ IX.	Форма доверенности на участие в Аукционе

|  | В __________________________________ Адрес: |
| --- | --- |

№_____________

"___"___________2007 г.

ДОВЕРЕННОСТЬ

Настоящей доверенностью участник аукциона _______________(наименование организации – для юридических лиц или Ф.И.О.- для физических лиц, индивидуальных предпринимателей), в лице ______________________, действующего на основании ____________ (для юридических лиц) уполномочивает своего представителя ______________________________ (Ф.И.О., паспортные данные) на участие в аукционе ________________________ (указать номер, название аукциона) от имени ___________________(наименование организации – для юридических лиц или Ф.И.О.- для физических лиц, индивидуальных предпринимателей).

(Действительно при предъявлении паспорта).

Руководитель (должность)	М.П._________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

РАЗДЕЛ X.  ФОРМА СВЕДЕНИЙ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ

МАТЕРИАЛОВ И КАЧЕСТВЕ РАБОТ

Аукционной документацией не предусмотрено.

РАЗДЕЛ. ХI

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

# ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ, ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ, ОКАЗЫВАЕМЫМ УСЛУГАМ

Подрядчик оказывает Заказчику следующие услуги:

Услуги оказываются в соответствии с заданием Заказчика (см. Локальную смету № 1,2,3,4,5 а так же прилагаются чертежи и схемы) с учетом  следующих требований.

Услуги оказываются в соответствии со следующими требованиями:

- Услуги оказываются качественно. Качество услуг должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к услугам данного вида.

- Услуги оказываются силами Подрядчика.

- Подрядчик сам предоставляет своим работникам, необходимый инвентарь и инструменты и. т.п.

4.  Подрядчик имеет, или за свой счет нанимает, технику необходимую для оказания услуг Заказчику.

5. При подписании договора участник размещения заказа также предоставляет сметы на оказываемые услуги данного вида.

6. Срок предоставления гарантии качества выполненных работ не более 36 месяцев приравнивается к трёх летнему.

7.  Применяемые в процессе подрядных работ материалы и оборудование, должны быть согласованны с Заказчиком.

8. Работы выполняются организацией заключившей договор, без привлечений суб. подрядных организаций.